| MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ----------------- |  | République du Mali Un Peuple - Un But – Une Foi ----------------- |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAT GENERAL -------------------- |  |  |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N°028/MSDS – SG – 2026

Émis le………………………….

Pour

La fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots :

- Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G ;

- Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso ;

- Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti ;

- Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou ;

- Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso.

Autorité contractante : Ministère de la Santé et du Développement Social.

Source de financement : Budget National – Exercices 2026 – 2027 – 2028.

- Chapitre : 32–2–1984–0012–002– 000000

- Nature : 60–1–1–06

- Section : 610/610

- Programme : 610/2.055

Juillet - 2026

| MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ----------------- |  | République du Mali Un Peuple - Un But – Une Foi ----------------- |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIAT GENERAL -------------------- |  |  |

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Ministère de la Santé et du Développement Social

Appel d’offres ouvert n°028/MSDS – SG – 2026 du ………. 2026, relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien national « Indépendant » n°6309 du vendredi 17 octobre 2025.

- Le Ministère de la Santé et du Développement Social a sollicité et obtenu du Budget National – Exercices 2026 – 2027 – 2028, afin de financer le PRODESS et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots.

- Le Ministère de la Santé et du Développement Social sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots.

- Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G ;

- Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso ;

- Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti ;

- Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou ;

Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso.

NB :

Les soumissionnaires peuvent postuler pour un ou plusieurs lots et peut être attributaire de l’ensemble des lots s’il satisfait les critères cumulatifs en expérience, en capacité technique et financière.

- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.

- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25) de 08 heures à 16 heures.

- Les exigences en matière de qualifications sont :

- Un chiffre d’affaires moyen des années 2023 ; 2024 et 2025 au moins égal à 500 000 000 F CFA, pour chaque lot ;

- Les bilans des années 2023 ; 2024 et 2025 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agrée inscrit à l’ordre et sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétant des Impôts « Bilans ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites aux services des Impôts ».

- Une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché, pour les sociétés nouvellement créées, en lieu et place des chiffres d’affaires des années 2023 ; 2024 et 2025, d’un montant au moins égal à :

- Lot 1 : quatre cents treize millions cent trente mille (413 130 000) francs CFA ;

- Lot 2 : cent millions huit cents mille (100 800 000) francs CFA ;

- Lot 3 : soixante-douze millions (72 000 000) francs CFA ;

- Lot 4 : quarante-six millions cinq cents mille (46 500 000) francs CFA ;

- Lot 5 : quatre cents quatorze millions (414 000 000) francs CFA.

- Deux expériences similaires de la période 2021 à 2025, dont la valeur de chaque marché similaire atteint au moins 600 000 000 ou que la valeur moyenne des deux marchés similaires atteigne au moins 600 000 000 par lot, attestées par les attestations de bonne exécution ou les procès-verbaux de réception accompagnés des copies des pages de garde et signature de marchés émanant d’institutions publiques para publiques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art.

On entend par expérience similaire :

- la fourniture et installation de générateurs de dialyse pour les lots 1 ; 2 ; 3 et 4 ;

- la fourniture de consommables de dialyse pour le lot 5.

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :

- L’attestation d'immatriculation au registre du commerce du candidat ou sa photocopie certifiée conforme ;

- Le quitus fiscal ou sa photocopie certifiée conforme, en cours de validité ;

- Le certificat de non - faillite du candidat dûment établi par les autorités compétentes, en cours de validité, ne datant pas de plus de trois mois.

NB :

- L’attributaire provisoire doit fournir conformément à l’article 4.3 de l’arrêté n°2015 - 3721/MEF – SG du 22 octobre 2015, les pièces ci-après :

- L’attestation INPS,

- L’attestation OMH,

- Le statut,

- La carte d’identification fiscale.

- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25). La méthode de paiement sera au comptant et espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version physique ou électronique.

- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, BP : 232 - Tél : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25), au plus tard, le ……………….…. avant 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

- Lot 1 : trente-quatre millions quatre cents vingt-sept mille cinq cents (34 427 500) francs CFA ;

- Lot 2 : huit millions quatre cents mille (8 400 000) francs CFA ;

- Lot 3 : six millions (6 000 000) francs CFA ;

- Lot 4 : trois millions huit cents soixante-quinze mille (3 875 000) francs CFA ;

- Lot 5 : trente-quatre millions cinq cents mille (34 500 000) francs CFA.

- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à partir de la date d’ouverture des plis, comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le …………………... 2026 à 10 heures 30 mn à l’adresse suivante : Salle de conférence de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et du Développement Social à N’Tominkorobougou, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25).

P/Le Ministre de la Santé

et du Développement Social P.O

Le Secrétaire Général

Dr Abdoulaye GUINDO

Chevalier de l’Ordre National

## Section I. Instructions aux candidats (IC)

Table des clauses

1.	Objet du marché	7

2.	Origine des fonds	7

3.	Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics	7

4.	Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	9

5.	Qualification des candidats	11

6.	Sections du Dossier d’appel d’offres	11

7.	Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres	12

8.	Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres	12

9.	Frais de soumission	12

10.	Langue de l’offre	12

11.	Documents constitutifs de l’offre	12

12.	Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix	13

13.	Variantes	13

14.	Prix de l’offre et rabais	13

15.	Monnaie de l’offre	15

16.	Documents attestant que le candidat est admis à concourir	15

17.	Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offres	15

18.	Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire	16

19.	Période de validité des offres	16

20.	Garantie de soumission	16

21.	Forme et signature de l’offre	18

22.	Cachetage et marquage des offres	18

23.	Date et heure limites de remise des offres	19

24.	Offres hors délai	19

25.	Retrait, substitution et modification des offres	19

26.	Ouverture des plis	19

27.	Confidentialité	21

28.	Éclaircissements concernant les Offres	21

29.	Conformité des offres	21

30.	Non-conformité, erreurs et omissions	22

31.	Examen préliminaire des offres	22

32.	Examen des conditions, Évaluation technique	23

33.	Évaluation des Offres	23

34.	Marge de préférence	24

35.	Comparaison des offres	25

36.	Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire	26

37.	Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres	26

38.	Critères d’attribution	26

39.	Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché	26

40.	Notification de l’attribution du Marché	26

41.	Information des candidats	27

42.	Signature du Marché	27

43.	Notification du Marché approuvé	27

44.	Garantie de bonne exécution	27

45.	Recours	28

|  |  | Généralités |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Objet du marché | - À l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de l’obtention des fournitures et/ou Services connexes spécifiés à la Section IV, Bordereau des quantités, calendriers de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO. - Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres : - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ; - Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et - Le terme « jour » désigne un jour calendaire ; sauf indication contraire, les délais doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l’avis doit être diffusé ou l’action introduite. |  |
| - Origine des fonds | - L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiqué dans les DPAO. |  |
| - Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics | - La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 120 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le « Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de constatation d’infractions aux règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui : - octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; - participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; - a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ; - a fourni délibérément dans son offre fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; - établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ; - a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ; - recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; - tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; - est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive. |  |
|  | - Les infractions commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ; - exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 120 du CMP. - En cas d’atteinte établie par le Comité de Règlement des Différends, aux règles applicables, notamment en matière d’intégrité et d’éthique ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital. - Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. - Le contrevenant dispose d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. |  |
| - Conditions à remplir pour prendre part aux marchés | - Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient prés qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. - Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état de cause, la mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 26 du CMP. |  |
|  | - Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales: - qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ; - qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ; - toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ; - les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ; - qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou (ii) les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. [NB : Conformément à l’article 27 du CMP, seule la sous-traitance des marchés de travaux, de services et de prestations intellectuelles sont autorisées à l’exception de ceux de fournitures]. |  |
|  | - Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : - est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou - se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.3 e) ci-dessus ; ou - présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un Soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou - S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du Marché. |  |
| - Qualification des candidats | - Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de prestations similaires à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO. |  |
|  | Contenu du Dossier d’appel d’offres |  |
| - Sections du Dossier d’appel d’offres | - Le Dossier d’appel d’offres comprend les parties 1, 2 et 3, qui incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis conformément à la clause 8 des IC. |  |
|  | PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres - Section I. Instructions aux candidats (IC) - Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) - Section III. Formulaires de soumission DEUXIÈME PARTIE : Conditions d’Approvisionnement des fournitures - Section IV. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques. Plans et Inspections et Essais TROISIÈME PARTIE : Marché - Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) - Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) - Section VII. Formulaires du Marché |  |
|  | - L’avis d’appel d’offres publié par l’Autorité contractante ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres. - L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui. - Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. |  |
| - Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres | - Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents devra contacter l’Autorité contractante par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l’auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement auprès d’elle. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel d’offres suite aux demandes d’éclaircissements, elle le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC. |  |
| - Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres | - L’Autorité contractante peut au plus tard (07) jours, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. - Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres directement de l’Autorité contractante. - Afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC. |  |
|  | Préparation des offres |  |
| - Frais de soumission | - Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. |  |
| - Langue de l’offre | - L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi. |  |
| - Documents constitutifs de l’offre | 11.1 L’offre comprendra les documents suivants : - La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix applicables, remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14, et 15 des IC ; - la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC; |  |
|  | - la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ; - les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Soumissionnaire est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Soumissionnaire, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement; |  |
|  | - les documents attestant, conformément aux dispositions des clauses 18 et 30 des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres ; - les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; et - tout autre document stipulé dans les DPAO. |  |
| - Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix | - Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés. |  |
|  | - Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, à l’aide des formulaires appropriés figurant à la Section III, Formulaires de soumission. |  |
| - Variantes | 13.1 Les variantes ne seront pas considérées sauf indication contraire dans les DPAO. Dans ce cas, seule la variante du Soumissionnaire ayant proposé l´offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération. |  |
| - Prix de l’offre et rabais | 14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux stipulations des clauses 14.2 à 14.9 ci-après. 14.2 Tous les lots et articles figurant sur la liste des Fournitures et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur les bordereaux de prix. |  |
|  | 14.3 Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le prix TTC de l’offre. |  |
|  | 14.4 Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de l’offre. |  |
|  | 14.5 Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de Commerce internationale à la date de l’appel d’offres. |  |
|  | 14.6 Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis à la Section III, Formulaires de soumission. Les prix proposés dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Fournitures et/ou Services connexes, seront présentés de la manière suivante, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO : - Pour les Fournitures : le prix des fournitures DDP Rendu Droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO) y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer; - Pour les Services connexes, lorsque de tels Services connexes sont requis dans la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais :le prix de chaque élément faisant partie des Services connexes (taxes applicables comprises) |  |
|  | - Pour les marchés dont le délai d’exécution est inférieur à 18 mois, les prix proposés doivent être fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché par le Titulaire et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. - Pour les marchés dont le délai d’exécution est supérieur à 18 mois, le prix doit être révisable. Il peut alors être modifié durant l’exécution des prestations aux conditions expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. - Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause 29 des IC. |  |
|  | - Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP. |  |
|  | - La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Sauf indication contraire dans les DPAO, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’alinéa 14.4, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps. |  |
| - Monnaie de l’offre | - Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. - L’attributaire pourra être tenu de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du CCAG. |  |
| - Documents attestant que le candidat est admis à concourir | - Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre). |  |
| - Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offres | - Pour établir la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offre, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la Section IV. - Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et/ou Services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV. - Le Candidat fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix connexes des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par l’Autorité contractante et pendant la période précisée aux DPAO. - Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l’Autorité contractante ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de l’Autorité contractante que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux prescriptions techniques. |  |
| - Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire | - Les documents que le Candidat fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Autorité contractante, que : a) si requis par les DPAO, le Candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section III, pour attester du fait qu’il a été dûment autorisé par le fabriquant ou le producteur des Fournitures pour fournir ces dernières au Mali; b) si requis par les DPAO, au cas ou il n’est pas présent au Mali, le Candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’Attributaire en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées. c) le Candidat remplit chacun des critères de qualification spécifiés à la Clause 5 des IC. |  |
| - Période de validité des offres | - Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante. |  |
|  | - Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. La validité de la garantie de soumission sera prolongée pour une durée correspondante. Un Candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un Candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.8 des IC. |  |
| - Garantie de soumission | - Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO. |  |
|  | - La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra : - au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après: une lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire ou tout établissement autorisé par l’État membre à émettre des garanties; - provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située dans l’Espace UEMOA permettant d’appeler la garantie ; - être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ; - être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ; - être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise; - demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC. |  |
|  | - Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée à l’ouverture des plis par l’Autorité contractante comme étant non conforme. |  |
|  | - Les garanties de soumission des Candidats non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du marché. |  |
|  | - La garantie de soumission peut être saisie: - si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou - s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier : - manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 41 des IC ; - manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 42 des IC ; - La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom de tous les futurs membres du groupement. |  |
| - Forme et signature de l’offre | - Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. |  |
|  | - L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’offre. |  |
|  | - Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre. |  |
|  | Remise des Offres et Ouverture des plis |  |
| - Cachetage et marquage des offres | - Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. Le Candidat devra placer l’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée. |  |
|  | - Cette enveloppe extérieure devra : - être adressées à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 23.1 des IC ; - comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquées dans les DPAO ; - comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC. - Les enveloppes intérieures devront comporter le nom et l’adresse du Candidat. - Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |  |
| - Date et heure limites de remise des offres | - Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO. - L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date. |  |
| - Offres hors délai | - L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. |  |
| - Retrait, substitution et modification des offres | - Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : - délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et - reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC. |  |
|  | - Les offres dont les Candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 26.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. |  |
|  | - Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation. |  |
| - Ouverture des plis | - La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé aux représentants des Candidats présents de signer un registre attestant de leur présence. |  |
|  | - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée « RETRAIT » ne contient pas le pouvoir confirmant que la signature est celle d’une personne autorisée à représenter le Candidat, le retrait ne sera pas autorisé et l’offre correspondante sera ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le retrait et n’est pas lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Candidat. Aucun remplacement d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et n’est pas lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées. |  |
|  | - Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom de chaque Candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application de l’alinéa 24.1 des IC, le cas échéant, celles qui ne respecteraient pas les conditions exigées. Toutes les pages de la soumission et des Bordereaux de prix seront visées par un minimum de trois membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents à la cérémonie d’ouverture. |  |
|  | - Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à tous les Candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande. |  |
|  | Évaluation et comparaison des offres |  |
| - Confidentialité | - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des Candidats, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux Candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique. |  |
|  | - Toute tentative faite par un Candidat pour influencer l’Autorité contractante lors de l’examen, de l’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la qualification des Candidats ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. |  |
|  | - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. |  |
| - Éclaircissements concernant les Offres | - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un Candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC. |  |
| - Conformité des offres | - L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu. |  |
|  | - Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielle. Les divergences ou omissions substantielles sont celles qui : - si elles étaient acceptées, - limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des prestations spécifiées dans le Marché ; ou - limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou - dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel. |  |
|  | - L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée. |  |
| - Non-conformité, erreurs et omissions | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres. |  |
|  | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée. |  |
|  | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : - S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. |  |
|  | - Si le Candidat ayant présenté l’offre conforme évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en terme monétaires n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie. |  |  |
| - Examen préliminaire des offres | - L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets. |  |  |
|  | - L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée : - le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC. - le bordereau des prix, conformément à l’alinéa 12.2 des IC. - le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa 21.2 des IC; et - la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC. - tout autre document stipulé dans les DPAO |  |  |
| - Examen des conditions, Évaluation technique | - L’Autorité contractante examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le CCAG et le CCAP ont été acceptées par le Candidat sans divergence ou réserve substantielle. - L’Autorité contractante évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV : Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans et Inspections et Essais du Dossier d’appel d’offres, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle. - Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, l’Autorité contractante établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 des IC, elle écartera l’offre en question. |  |  |
| - Évaluation des Offres | - L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel. |  |  |
|  | - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes. |  |  |
|  | - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après : - Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué dans les DPAO, et le prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de la clause 14 des IC; - les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 des IC: - les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 des IC; - les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et critères sélectionnés; - les ajustements imputables à l’application d’une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause 34 des IC ; - Critères spécifiques additionnels (Préciser dans les DPAO) |  |  |
|  | - Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité contractante peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre indiqué en application de la clause 14 des IC, dont les caractéristiques, la performance des Fournitures et Services connexes et leurs conditions d’achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification contraire indiquée aux DPAO. Les facteurs à utiliser et la méthode d’application seront comme indiqué à l’alinéa 33.3 (d) des IC. |  |  |
|  | - Si cela est prévu dans les DPAO, le présent Dossier d’appel d’offres autorise les Candidats à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer un ou plusieurs lots à plus d’un Candidat. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans la lettre de soumission de l’offre, sera précisée dans les DPAO. |  |  |
| - Marge de préférence | - Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée. Si une marge de préférence est prévue, elle doit être définie en conformité, selon les cas, avec l’article 67 du CMP. Cet avantage doit être préalablement prévu aux DPAO et profitera aux entreprises ressortissantes d’un État membre de l’Espace UEMOA par rapport à tout autre État non communautaire dans les conditions ci-après. - Pour l’octroi d’une marge de préférence aux fournitures originaires de l’Espace UEMOA, l’Autorité contractante classera l’offre dans l’un des deux groupes ci-après : - Groupe A : les offres proposant des fournitures originaires de l’Espace UEMOA. Si le Candidat établit à la satisfaction de l’Autorité contractante : (i) que le coût de la main d’œuvre, des matières premières et des composants d'origine communautaire UEMOA représentent plus de trente pour cent (30%) du prix hors taxes des fournitures offertes, et (ii) que l’établissement dans lequel ces fournitures seront fabriquées ou assemblées, fabrique ou assemble des fournitures identiques au moins depuis la date de la remise des offres ; - Groupe B : toutes les autres offres ne respectant pas les conditions ci-dessus exposées. Pour faciliter cette classification par l’Autorité contractante, le Candidat devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le Groupe A. - L’Autorité contractante examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les candidats auront classé leur offre en préparant leurs soumissions. Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est. - Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée la moins disante de chaque groupe. L’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires de chaque groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires des autres groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la moins disante, le Soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché. - Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée la moins disante fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l’offre évaluée la moins disante du Groupe A, après qu’on ait ajouté au prix évalué des fournitures importées proposées dans l’offre la moins-disante du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, un taux maximal de 15 % du prix de l’offre de ces fournitures. - Si l’offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, elle sera retenue. Sinon, l’offre évaluée la moins – disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par application des dispositions de l’alinéa 34.5 ci-dessus sera retenue. - Si les DPAO le prévoient, concernant les marchés publics des collectivités décentralisées ou de l’un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 34.5 des IC. |  |  |
| - Comparaison des offres | - L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, en application de la clause 33 des IC. |  |  |
| - Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire | - L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |  |
|  | - Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Candidat et soumises par lui en application de la clause 18 des IC. |  |  |
|  | - L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidate st capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |  |
| - Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres | - L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Candidats. - L’Autorité contractante informera, par écrit, les Candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. |  |  |
|  | Attribution du Marché |  |  |
| - Critères d’attribution | - L’Autorité contractante attribuera le Marché au Candidat dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme au Dossier d’appel d’offres, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |  |
| - Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché | - Au moment de l’attribution du Marché, l’Autorité contractante se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de fournitures et/ou de services connexes initialement spécifiée à la Section IV, pour autant que ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du Dossier d’appel d’offres. |  |  |
| - Notification de l’attribution du Marché | - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. |  |  |
| - Information des candidats | - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les garanties de soumission. - L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. |  |  |
| - Signature du Marché | - L’Autorité contractante enverra à l’attributaire le projet de marché. Avant la signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. - Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le Candidat retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante. |  |  |
| - Notification du Marché approuvé | - Les marchés, après accomplissement des formalités d’approbation doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. - Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification. |  |  |
| - Garantie de bonne exécution | - La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG (Cahier des clauses administratives générales), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII. |  |  |  |
|  | - Le défaut de soumission par le titulaire du marché, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |  |  |
| - Recours | - Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres. - Dans les (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'autorité contractante ou délégante ou en l'absence de décision rendue par cette autorité ou l'autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le candidat requérant peut présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de l'Autorité de Régulation - Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif. Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges. |  |  |  |

| ## Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) |  |
| --- | --- |
| A. Introduction |  |
| IC 1.1 | Référence de l’avis d’appel d’offres : Appel d’offres n°028/MSDS – SG du …………2026, relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots. |
| IC 1.1 | Nom de l’Autorité contractante : Ministère de la Santé et du Développement Social. |
| IC 1.1 | Nombre des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : Cinq (05) lots Identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : - Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G ; - Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso ; - Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti ; - Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou ; Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso. |
| IC 2.1 | Source de financement du Marché : Budget National – Exercices 2026 – 2027 – 2028. |
| IC 4.1 | L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. |
| IC 4.2 | Toutes les parties membres du groupement sont solidairement responsables |
| IC 5.1 | Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes : Capacité financière : Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : - Un chiffre d’affaires moyen des années 2023 ; 2024 et 2025 au moins égal au montant de l’offre du soumissionnaire ; - Les bilans des années 2023 ; 2024 et 2025 certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agrée inscrit à l’ordre et sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétant des Impôts « Bilans ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites aux services des Impôts ». - Une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché, pour les sociétés nouvellement créées, en lieu et place des chiffres des années 2023 ; 2024 et 2025, d’un montant au moins égal à : - Lot 1 : quatre cents treize millions cent trente mille (413 130 000) francs CFA ; - Lot 2 : cent millions huit cents mille (100 800 000) francs CFA ; - Lot 3 : soixante-douze millions (72 000 000) francs CFA ; - Lot 4 : quarante-six millions cinq cents mille (46 500 000) francs CFA ; - Lot 5 : quatre cents quatorze millions (414 000 000) francs CFA. |
|  | Capacité technique et expérience : Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : - Deux expériences similaires de la période 2021 à 2025, attestées par les attestations de bonne exécution ou les procès-verbaux de réception accompagnés des copies des pages de garde et signature de marchés émanant d’institutions publiques para publiques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art. On entend par expérience similaire : - la fourniture et installation de générateurs de dialyse pour les lots 1 ; 2 ; 3 et 4 ; - la fourniture de consommables de dialyse pour le lot 5. Les sociétés nouvellement créées apporteront la preuve de disposer du personnel qualifié suivant : - Un (01) membre du personnel ayant participé à l’exécution d’au moins un marché ou contrat de fourniture d’équipements informatiques, pour le compte de services publics, paras publics ou organismes internationaux. NB : Il sera obligatoirement fourni pour le personnel qualifié ci-dessus cité : - Les références du contrat de marché (copie de la page de garde et signature du marché ou contrat et le PV de réception ou attestation de bonne exécution) ; - Le CV (signé par l’intéressé) ; - Le contrat de travail avec l’employeur, visé à l’Inspection du Travail ou par un notaire. - Les Fiches techniques (catalogues et prospectus) décrivant les caractéristiques et les performances des fournitures pour lesquelles le candidat fait une offre conformément aux spécifications techniques demandées. - Les fiches techniques rédigées dans une langue autre que le français doivent être accompagnées d’une traduction en langue française ; dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fera fois Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent la (les) condition (s) d’utilisation suivante : Le cadre des caractéristiques techniques des fournitures, complété, daté et signé. |
| B. Dossier d’appel d’offres |  |
| IC 7.1 | Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et soumissionnaires, l’adresse de la personne responsable du Marché auprès de l’Autorité contractante est la suivante : Attention de : Colonel Boubacar OUOLOGUEM, Directeur des Finances et du Matériel Rue : N’Tominkorobougou, route de Koulouba Étage/ numéro de bureau : 1er étage. Ville : Bamako Boîte postale : 232 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) 22 53 61/02 Numéro de télécopie : (223) 20 23 03 25 Adresse électronique : boufou911@gmail.com |
| C. Préparation des offres |  |
| IC 11.1 (g) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : - L’attestation d'immatriculation au registre du commerce du candidat ou sa photocopie certifiée conforme ; - Le quitus fiscal ou sa photocopie certifiée conforme, en cours de validité ; - Le certificat de non - faillite du candidat dûment établi par les autorités compétentes, en cours de validité, ne datant pas de plus de trois mois. NB : - L’attributaire provisoire doit fournir conformément à l’article 4.3 de l’arrêté n°2015 - 3721/MEF – SG du 22 octobre 2015, les pièces ci-après : - L’attestation INPS, - L’attestation OMH, - Le statut, - La carte d’identification fiscale. |
| IC 13.1 | Les variantes ne sont pas autorisées. |
| IC 14.6 (a) | Le lieu de destination ou d’exécution de la prestation de service est : Hôpital de Ségou, Sikasso, Mopti et CHU du Point G |
| IC 14.7 | Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes. |
| IC 14.10 | Les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article |
| IC 15.1 | La monnaie de l’offre est : francs CFA. |
| IC 17.3 | La période d’utilisation des fournitures est : Sans objet |
| IC 18. 1(a) | L’Autorisation du Fabriquant ou du distributeur agréé est requise. |
| IC 18.1 (b) | Un service après-vente est requis pour les lots N° :1,2,3 et 4, suivi d’un planning de maintenance préventive et curative pour l’ensemble des appareils. |
| IC 19.1 | La période de validité de l’offre est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’ouverture des plis. |
| IC 20.1 | L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission bancaire. |
| IC 20.2 | Les montants des garanties de soumission est : - Lot 1 : trente-quatre millions quatre cents vingt-sept mille cinq cents (34 427 500) francs CFA ; - Lot 2 : huit millions quatre cents mille (8 400 000) francs CFA ; - Lot 3 : six millions (6 000 000) francs CFA ; - Lot 4 : trois millions huit cents soixante-quinze mille (3 875 000) francs CFA ; - Lot 5 : trente-quatre millions cinq cents mille (34 500 000) francs CFA. la garantie de soumission se présente sous l’une des formes suivantes : - une lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire ou tout établissement autorisé par l’État membre à émettre des garanties ; - provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située dans l’Espace UEMOA permettant d’appeler la garantie ; - être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ; - être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ; - être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise; - demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC. |
| IC 21.1 | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : Deux (02) |
| D. Remise des offres et ouverture des plis |  |
| IC 22.3 (c) | Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les identifications suivantes : - L’enveloppe extérieure portera les informations suivantes : - Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et du Développement Social N’Tominkorobougou, sise OMS, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25 ; - Appel d’offres n°028/MSDS – SG du …………………….... 2026, relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots. - La mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ». - Les enveloppes intérieures devront comporter le nom et l’adresse du Candidat |
| IC 23.1 | Aux fins uniquement de remise des offres, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante : Attention : Colonel Boubacar OUOLOGUEM, Directeur des Finances et du Matériel Adresse : N’Tominkorobougou, route de Koulouba Étage/Numéro de bureau : Rez de chaussée Ville : Bamako Boîte postale : 232 Pays : Mali La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : ………………………………………………….2026 Heure : 10 heures. |
| IC 26.1 | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : Adresse : N’Tominkorobougou, BP : 232 - Tél. : (223) 22 53 61/02 Fax : 20 23 03 25. Étage /Numéro de bureau : Salle de réunion Ville : Bamako Pays : Mali Date : ......................................................................2026 Heure : 10 heures |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| IC 33.3 (a) | L’évaluation sera conduite par lot Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix moyen offert pour l’article en question par les Soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres. Autres critères spécifiques : Toutefois, toute offre dont le montant est inférieur à la moyenne des offres conformes soumises, évaluées, diminuée de 20% est considérée comme anormalement basse et l’article 13 de l’Arrêté n°2015 - 3721/MEF – SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d'application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public s’applique. |
| IC 33.3 d) | Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants : Sans objet a) variation par rapport au calendrier de livraison : Les Fournitures faisant l’objet du présent Appel d’Offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est à dire entre une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées comme non conformes. A l’intérieur de cette période de temps acceptable, un ajustement de [Insérer le facteur d’ajustement, par semaine de délai supérieur au délai minimum], sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison à une date comprise dans la période spécifiée au Calendrier de livraison. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins d’évaluation. (b) Coût des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires, et du service après-vente : [Insérer (i) ou (ii) ci-dessous] i) La liste et les quantités des principaux ensembles et pièces de rechange sont fournies par l’Autorité contractante dans la liste des Fournitures. Leur coût total résultant de l’application des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire dans son offre, sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. ou ii) L’Autorité contractante dressera une liste des composants et pièces de rechange d’emploi fréquent lors de l’évaluation de chaque offre, en même temps qu’une estimation des quantités nécessaires pour la période initiale de fonctionnement. Le coût correspondant sera déterminé à partir des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire, et sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. c) Disponibilité des pièces de rechange et des services après-vente en République du Mali, pour les équipements offerts dans l’offre : Le coût pour l’Autorité contractante de la mise en place d’installations minimum pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, sera ajouté au prix de l’offre, aux fins d’évaluation. d) Frais de fonctionnement et d’entretien : Les frais de fonctionnement et d’entretien des Fournitures faisant l’objet de l’Appel d’Offres seront ajoutés au prix de l’offre, aux fins d’évaluation uniquement. [Insérer la méthode de détermination des frais de fonctionnement et d’entretien, le cas échéant] e) Performance et rendement des fournitures : [Insérer (i) ou (ii) ci-dessous] i) Les Soumissionnaires indiqueront les performances ou les rendements garantis, sur la base des Cahier des Clauses techniques. Pour toute performance ou rendement inférieur à la norme de 100, le prix de l’offre sera majoré du coût actualisé des frais de fonctionnement pendant la durée de vie de l’équipement considéré, calculé selon la méthode ci-après : [Insérer]. Ou ii) Les équipements offerts devront avoir le rendement minimum spécifié dans les Cahier des Clauses techniques pour être considérés conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. L’évaluation tiendra compte du coût supplémentaire dû à l’écart de rendement de l’équipement proposé dans l’offre par rapport au rendement requis ; le prix offert sera ajusté selon la méthode ci-après : [Insérer]. f) Critères spécifiques additionnels [Tout autre critère spécifique, ainsi que la méthode appropriée pour son application à l’évaluation, doit être détaillée ici, le cas échéant.] |
| IC 33.5 | L’Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) Soumissionnaire(s) qui offre (nt) la combinaison d’offres par lots (y compris tous rabais éventuellement consentis) évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui satisfait (ont) aux conditions de qualification. |
| IC 34.1 | Une marge de préférence de 15 % sera accordée aux fournisseurs ou prestataires de services établis dans un État membre de l’UEMOA conformément à l’article 67 du CMP et/ou Concernant les marchés publics des collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics, [« le Soumissionnaire au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise malienne pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à l’article 67 du CMP ». Sans objet |
| F. Attribution du Marché |  |
| IC 39.1 | Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à : 15% Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à : 15% |

## Section III. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Formulaire de renseignements sur le Candidat	40

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)	41

Lettre de soumission de l’offre	42

Bordereaux des prix	44

Bordereau des prix pour les fournitures	.

Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes	8

Modèle d’autorisation du Fabricant	5

Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer la dénomination légale du Soumissionnaire]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer la dénomination légale de chaque membre du groupement]

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce :[Insérer le nom du pays d’enregistrement]

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire au registre du commerce : [Insérer l’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : - Nom : [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fax :[Insérer le numéro de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique : [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC - En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC.

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer le nom légal du Soumissionnaire]

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom légal du membre du groupement]

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : [Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [Insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : - Nom:[Insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse: [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fax : [Insérer le node téléphone/fax du représentant du membre du groupement] Adresse électronique:[Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC

Lettre de soumission de l’offre

[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]

Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :

- Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à leur égard ;

- Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots.

- Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix TTC de l’offre en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants correspondants à ces monnaies];

- Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) article(s) du (ou des) bordereau(x) des prix au(x) quel(s) ils s’appliquent]

[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]

- Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 42 des Instructions aux Candidats et au CCAG ;

- Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.2 des Instructions aux Candidats.

- Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des Instructions aux Candidats.

- Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.

- Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

- Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Ayant pouvoir de signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

Bordereaux des prix

| Bordereau des prix pour les fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] - Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |
| Article (s) |  |  | Description (Désignation) | Unités | Date de livraison (délais) | Quantités | Prix unitaire (Indicatif) | Prix total par article (Colonne 5 X colonne7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |  |
|  |  |  | Générateurs de dialyse | Unité |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | Unité |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tensiomètre anéroïde sur support roulant brassard adulte | Unité |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Défibrillateur automatique Externe | Unité |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fauteuil de dialyse + table | Unité |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Lit confortable de dialyse + table | Unité |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Moniteur patient avec capnographie | Unité |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pèse-personne avec toise | Unité |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Impédancemètre médical | Unité |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Plateforme de pesée | Unité |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stéthoscope biauriculaire standard | Unité |  | 10 |  |  |  |  |
| ## Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Bordereau des prix pour les fournitures à la somme Toutes Taxes Comprises de……… (en chiffres et en lettres)

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature].

| Bordereau des prix pour les fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] - Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |
| Article (s) |  |  | Description (Désignation) | Unités | Date de livraison (délais) | Quantités | Prix unitaire (Indicatif) | Prix total par article (Colonne 5 X colonne7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |  |
|  |  |  | Générateurs de dialyse | Unité |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | Unité |  | 1 |  |  |  |  |
| ## Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Bordereau des prix pour les fournitures à la somme Toutes Taxes Comprises de……… (en chiffres et en lettres)

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature].

| Bordereau des prix pour les fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] - Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |
| Article (s) |  |  | Description (Désignation) | Unités | Date de livraison (délais) | Quantités | Prix unitaire (Indicatif) | Prix total par article (Colonne 5 X colonne7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |  |
|  |  |  | Générateurs de dialyse | Unité |  | 10 |  |  |  |  |
| ## Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Bordereau des prix pour les fournitures à la somme Toutes Taxes Comprises de……… (en chiffres et en lettres)

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature].

| Bordereau des prix pour les fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] - Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |
| Article (s) |  |  | Description (Désignation) | Unités | Date de livraison (délais) | Quantités | Prix unitaire (Indicatif) | Prix total par article (Colonne 5 X colonne7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |  |
|  |  |  | Générateurs de dialyse | Unité |  | 05 |  |  |  |  |
| ## Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Bordereau des prix pour les fournitures à la somme Toutes Taxes Comprises de……… (en chiffres et en lettres)

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature].

| Bordereau des prix pour les fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] - Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |
| Article (s) |  |  | Description (Désignation) | Unités | Date de livraison (délais) | Quantités | Prix unitaire (Indicatif) | Prix total par article (Colonne 5 X colonne7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |  |
|  |  |  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital du Point G | Unité |  | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou | Unité |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti | Unité |  | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital de Sikasso | Unité |  | 2 000 |  |  |  |  |
| ## Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Bordereau des prix pour les fournitures à la somme Toutes Taxes Comprises de……… (en chiffres et en lettres)

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature].

| Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes (sans objet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monnaie de l’offre [en conformité avec la clause 15 des IC] |  |  |  |  | Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO No.: [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres] Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Service (s) | Description des Services | Unités | Date de réalisation au lieu de destination finale | Quantité minimum (Nombre d’unités) | Quantité maximum (Nombre d’unités) | Prix unitaire minimum | Prix unitaire maximum | Prix total par article (Colonne 5 X colonne 7) | Prix total par article (Colonne 6 X colonne 8) |
| - 1 |  |  |  |  |  | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix HT pour l’article] | [Insérer le prix HT pour l’article] |
|  |  |  |  |  |  | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix HT pour l’article] | [Insérer le prix HT pour l’article] |
|  |  |  |  |  |  | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix HT pour l’article] | [Insérer le prix HT pour l’article] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [Insérer taxe en pourcentage] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Insérer Prix Total |  |
| Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature] Date [Insérer la date] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date : [Insérer date]

Garantie de soumission no. :[Insérer N° de garantie]

Nous avons été informés que [Identifier le candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la livraison de fournitures et/ou la prestation de services [Insérer la description appropriée selon les cas] et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________[Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou

- si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il:

  - ne signe pas le Marché ; ou

  - ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats.

La présente garantie expire :

(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou

(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre ainsi que spécifié aux DPAO et dans la lettre de soumission du candidat. Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

Signature de la banque

Modèle de Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)

[L’institution de cautionnement remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Garantie No [Insérer No de garantie]

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO n°…/MSDS – SG – 2026 du …………………….... 2026, relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots, (ci-après dénommée « l’Offre »).

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date]

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1.	Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

2.	Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité :

a)	ne signe pas ou refuse de signer le marché ; ou

b)	ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux candidats

Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre. Toute demande de l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date]

Modèle d’autorisation du Fabricant (Sans objet)

[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO]

Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No. : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]

Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]

A: [Insérer nom complet de l’Autorité contractante]

ATTENDU QUE :

[Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [Indiquer les fournitures produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l’usine]

Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres No[Insérer les références de l’Appel d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [Insérer le nom complet du Fabricant]

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature]

# Deuxième Partie - Conditions d’approvisionnement des fournitures et/ou de services connexes

## Section IV. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais

Table des matières

1.	Liste des Fournitures et calendrier de livraison	9

2.	Liste des Services connexes et calendrier de réalisation	16

3.	Cahier des Clauses techniques	17

4.	Plans	66

5. 	Inspections et Essais	69

Notes pour la préparation de la présente Section IV

L’Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d’Appel d’offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L’objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour la préparation desquels la Section III fournit des formulaires types. Par ailleurs, cette Section IV, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section III), devrait permettre d’ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l’attribution du marché conformément à la Clause 39 des Instructions aux candidats (IC).

La date ou la période de livraison des Fournitures doivent être spécifiées soigneusement, en prenant en compte : (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, lesdits termes étant précisés dans les IC et définis dans les termes du commerce international (Incoterms), et (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l’Autorité contractante (par exemple, notification de l’attribution du contrat, signature du contrat, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison

- Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G.

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | Générateurs de dialyse | 42 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | 2 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Tensiomètre anéroïde sur support roulant brassard adulte | 8 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Défibrillateur automatique Externe | 3 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Fauteuil de dialyse + table | 42 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Lit confortable de dialyse + table | 4 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Moniteur patient avec capnographie | 4 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Pèse-personne avec toise | 4 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Impedancemètre médical | 2 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Plateforme de pesée | 2 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Stéthoscope biauriculaire standard | 10 | Unité | CHU Point G | 3 mois | 6 mois |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison

- Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso.

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | Générateurs de dialyse | 14 | Unité | Hôpital de Sikasso | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | 1 | Unité | Hôpital de Sikasso | 3 mois | 6 mois |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison

- Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti.

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | Générateurs de dialyse | 10 | Unité | Hôpital Sominè DOLO de Mopti | 3 mois | 6 mois |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison

- Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou.

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | Générateurs de dialyse | 05 | Unité | Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou | 3 mois | 6 mois |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison

- Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso.

| Article No. | Description des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital du Point G | 10 000 | Unité | Hôpital du Point G | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou | 2 000 | Unité | Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti | 2 000 | Unité | Hôpital Sominè DOLO de Mopti | 3 mois | 6 mois |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital de Sikasso | 2 000 | Unité | Hôpital de Sikasso | 3 mois | 6 mois |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

| 2. Liste des Services connexes et calendrier de réalisation (Non requis) [Ce tableau est rempli par l’Autorité contractante. Les dates de prestation des services doivent être réalistes. Ces dates, dans l’hypothèse de l’existence de services accessoires à la livraison (pose et installation) de fournitures, doivent être cohérentes avec les dates de livraison desdites fournitures] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service | Description du Service | Quantité | Unité physique | Site ou lieu où les Services doivent être prestés | Date finale de prestation des Services |
| [Insérer le numéro du Service | [Insérer la description du service] | [Insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure] | [unité de mesure] | [lieu de réalisation du service] | [Insérer la date] |

3.	Cahier des Clauses techniques (Non requis)

L’objet des Cahiers des Clauses techniques [CCTG (général) et, le cas échéant, CCTP (particulier)] est de définir les caractéristiques techniques des Fournitures et/ou Services connexes demandés par l’Autorité contractante.

L’Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte de ce que :

- les clauses techniques constituent la référence sur laquelle l’Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des clauses techniques bien définies facilitent la préparation d’offres conformes par les Soumissionnaires, ainsi que l’examen préliminaire ; l’évaluation, et la comparaison des offres par l’Autorité contractante ;

- les clauses techniques exigent que toutes les fournitures, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu’ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment ;

- la standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Fournitures et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés ;

- les normes en matière d’équipements, de matériaux, et de main d’œuvre spécifiés dans les documents d’appel d’offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent des matériaux ou articles à un Fabriquant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque cela est inévitable, une telle description d’un article doit toujours être assortie de la mention « ou équivalent » conformément à l’article 30 du CMP ;

- les clauses techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :

a)	normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;

b)	détails concernant les tests (nature et nombre);

c)	services concomitant nécessaires pour assurer une livraison en bonne et due forme (service de pose et d’installation des fournitures);

d)	activités détaillées à la charge du Soumissionnaire, participation éventuelle de l’Autorité contractante à ces activités ;

e)	Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non-respect de ces garanties de fonctionnement.

- Les clauses techniques précisent les principales caractéristiques techniques de fonctionnement requis, ainsi que d’autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l’Autorité contractante inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.

Lorsque l’Autorité contractante exige du Soumissionnaire qu’il fournisse dans son offre une partie ou toutes les clauses techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, il spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l’offre.

[Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l’Autorité contractante insère l’information dans le Tableau ci-dessous. Le Soumissionnaire prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies]

Résumé des Spécifications Techniques

Les Fournitures devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.

- Lot 1 : Fourniture et installation de quarante-deux (42) générateurs de dialyse pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point G.

| Article N°. | Description des Fournitures | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture et installation de générateurs d’hémodialyse | Marque : à préciser Type : à préciser Pays d’origine : à préciser ## Fourniture, installation et mise en service de générateur d’hémodialyse complet avec accessoires Le générateur d’hémodialyse est destiné à la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques ou aigus nécessitant un traitement de suppléance rénale par circulation extracorporelle. L’appareil sera sur socle mobile et équipé d’un système de freinage et d’une interface tactile. Il doit permettre de : - Faire circuler le sang du patient à travers un circuit extracorporel à débit contrôlé et surveillé. - Mélanger et préparer automatiquement le dialysat conformément aux consignes fournies (concentrations de sodium, bicarbonate…) ; - Régler et contrôler les paramètres du dialysat (débit, température.) ; - Assurer les échanges diffusifs et convectifs ; - Gérer et contrôler l’ultrafiltration de façon permanente avec une précision élevée ; - Mesurer instantanément le Kt/V ; - Garantir la sécurité à travers un ensemble des systèmes de sécurité (détection d’air dans le sang, détecteur de fuite de sang, contrôle de pression artérielle, veineuse, transmembranaire et rétro filtration, contrôle de température, du débit et de la conductivité du dialysat, clamp veineux automatique, module de degazage...) ; - Fournir des modes de traitement adaptés pour l’hémodialyse (HD, UF isolée, profils sodium/UF) ; - Assurer la désinfection thermique et chimique du circuit hydraulique, selon les recommandations internationales ; - Enregistrer et tracer le traitement, les paramètres et les alarmes. - Mesurer et évaluer la pression transmembranaire (TMP) à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute ; - Mesurer la pression artérielle avec brassard (Pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pression artérielle fréquence cardiaque) ; - Maximiser les volumes de substitution individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur ; - Ajuster automatiquement le dialysat pour un traitement économique substantielle d'eau, d'eaux usées, de concentrés et d'énergie. Mode de traitement exigé - Hémodialyse (HD) standard ; - Ultrafiltration (UF) ; - Profils de sodium ; - Profil d’ultrafiltration. Caractéristiques techniques minimales exigées - Alimentation électrique : 220V AC 50 Hz - Autonomie de la batterie : Au moins 30mn - Respectant les conditions de fonctionnement dans les pays tropicaux comme le Mali. Alimentation en eau - Pression d’entrée d’eau 1,2 à 6 bars environ - Débit d’entrée d’eau ≥ 700ml/mn Qualité de l’eau d’alimentation Doit être conforme aux règlementations appropriées et à la norme ISO 13959. Circuit sanguin - Débit double aiguille 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Débit aiguille unique 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Surveillance de la pression du circuit sanguin - Plage physique de capteur de Pression artérielle -700 à +750 mmHg - Plage physique de capteur de Pression veineuse -700 à +750 mmHg - Intervalle clinique de pression veineuse couverte : 0 à 500 mmHg - Intervalle clinique de pression artérielle couverte : 0 à 250 mmHg Pompe à sang péristaltique réglable : Débit 15 à 600ml/min avec une précision ±10% et adaptable à toutes les lignes standards. Détecteur d’air intégré : Définir la méthode utilisée Taille du piège à bulles A préciser Diamètre A préciser Circuit dialysat - Débit dialysat : 300 à au moins 700 mL/min - Contrôle de la conductivité - Température réglable (Plage à préciser) Pousse-seringue ou pompe à héparine intégrée à fournir avec : - Débit réglable Environ de 0 à 10 ml/h - Temps d’arrêt programmable - Indication du volume cumulé Détecteur de fuite sang : Méthode utilisée A préciser… Plage de température à préciser Plage de mesure du PH à préciser Pompe bicarbonate : Type à préciser Pompe Acide : Type à préciser Contrôle de l’ultrafiltration : - Plage de volume UF à préciser ; - Capacité maximale d’épuration hydrique à préciser - Profils UF programmables ; - Précision ±1% Désinfection et nettoyage : - Désinfection thermique haute température ; - Désinfection chimique à base de produits compatibles fabricant ; - Rinçage rapide et renforcé ; - Test hydraulique Sécurité et alarmes sonores et visuelles : - Air dans le sang ; - Pression artérielle hors plage; - Pression veineuse hors plage - Conductivité hors plage ; - Température hors plage ; - Fuite de sang dans dialysat ; - Alimentation secteur ; - Clamp veineux automatique en alarme ; - Autres anomalies majeures (à préciser) Interface utilisateur - Écran couleur ; - Interface intuitive ; - Historique et export USB des données Connexion d’autres équipements externes - Connecteurs à préciser ; - Supports (à préciser) ; - Accessoires (à préciser) Test et Mode - Autotest automatique - Mode veille - Module d’établissement des profils - Amorçage semi-automatique - Débit de dialysat variable - Mode d’économie des concentrés - Restitution automatique - Mode aiguille unique Conformité aux normes - Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes faisant autorité en la matière dans le pays d’origine des fournitures. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente. - La fourniture doit être de provenance d’un fabriquant titulaire d’un certificat d’assurance qualité délivré par un organisme habilité, dès la conception jusqu’au service après-vente. - Les équipements médicaux en provenance des pays européens doivent être conforme aux prescriptions applicables de la directive européenne concernant les dispositifs médicaux 93/42/CEE notamment en ce qui concerne les certificats de marquage CE ainsi que les déclarations CE de conformité des modèles proposés. - La fourniture provenant des pays hors de la communauté Européenne doit être conforme aux normes internationales connues, notamment en ce qui concerne le certificat de conformité aux normes et l’autorisation de mise sur le marché. - Les composants de l’unité doivent répondre aux dispositions relatives à la sécurité électrique notamment la norme CEI 60601 (60601-1, 60601-2-16, 60601-2-30) - Les matériaux en contact avec l’eau de dialyse doivent être physiquement et chimiquement inertes vis-à-vis de l’eau traitée, compatibles avec les produits utilisés pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des circuits Formation des utilisateurs à la manipulation et à la maintenance. Fourniture de la documentation technique et utilisateur en français. A fournir avec lots de pièces de rechange pour la maintenance préventive (à préciser) pour 1 année de fonctionnement. Extension de garantie d’une année (pièces et main d’œuvre). |  |
|  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | Marque : à préciser Type : à préciser Fourniture et installation et mise en service d’une solution complète de production et de distribution d’eau pure pour hémodialyse. Le système doit assurer le traitement physico-chimique, bactériologique et endotoxinique de l’eau, processus essentiel dans la prévention des infections en hémodialyse afin de produire de façon fiable et reproductible une eau de qualité bactériologique compatible avec le dialysat. La quantité d’eau produite par le système doit permettre d’assurer le fonctionnement d’au moins 25 générateurs d’hémodialyse. Le système doit être robuste et adapté pour l’utilisation d’une eau conformes aux normes applicables au Mali. Il doit comprendre au moins les éléments ou ensemble d’éléments suivants : - Alimentation en eau de ville Compteur d’eau : doit permettre de contrôler la consommation d’eau en hémodialyse. Pompes surpresseurs autonome : Ils permettent le remplissage du château. Les pompes surpresseurs doivent être autonome en énergie avec ballon et les éléments de protection nécessaire (trop plein, vidange, flotteur, trappe d’inspection.). Nombre de surpresseur : A préciser Source d’énergie EDM/ solaire : A préciser - Cuve Tampon : La capacité de ce bac est d’au moins 1000 Litres. Deux niveaux assurent les sécurités et les fonctionnements de l’électrovanne et de la pompe de reprise. Elle doit être de qualité alimentaire, une fermeture sanitaire muni de divers éléments de sécurité (flotteur, niveau d’eau,). La vidange complète en cas de besoin doit être possible. Volume proposé : A préciser - Les Pompes surpresseurs de circulation : Le système doit intégrer 2 pompes surpresseurs montées en parallèle. Le fonctionnement peut être en alternance ou en mode Master/Slave. Il sera équipé de coffret avec les éléments de commande et de protection nécessaire (marche à sec, surcharge, manomètre, pressostats.) Débit : A préciser Pression nominale : A préciser Type de pompe : A préciser Niveau sonore : A préciser - Prétraitement : Cet ensemble permet une filtration particulaire de l’eau de ville afin de protéger les équipements d’installation en aval comme les membranes d’osmoseurs, de réduire la dureté de l’eau à travers un échange ionique ainsi que l’élimination du chlore et des autres substances chimiques par absorption, lors du passage de l’eau au travers du filtre à charbon actif. Filtre particulaire : Filtration multicouche ou cartouche. Il sera installé des manomètres pour les pressions en amont et aval. Les filtres sont montés en parallèle avec bypass et purge. Taille des filtres : A préciser Seuil de filtration en micron : A préciser Adoucisseur avec bac à saumure : Le système doit comprendre deux adoucisseurs en parallèle dimensionné pour le débit de l’installation. Chaque cuve est en polyéthylène renforcée par de la fibre de verre. La régénération de deux adoucisseurs se font de façon alternative et automatique. Quand le volume d’eau prédéterminé, en fonction de la dureté de l’eau est atteint, la régénération de l’adoucisseur en service est enclenchée, mettant automatiquement l’autre adoucisseur en service, jusqu’à la prochaine inversion. De ce fait, un adoucisseur doit toujours être opérationnel pendant que l’autre est en attente. Le système intègre une vanne by-pass. Débit max de production : A préciser Volume de résine : A préciser Capacité d’échange : A préciser Type de vanne : A préciser Consommation de sel : A préciser Temps de régénération : A préciser Filtre à sable Colonne fonctionnant sous pression avec un média adapté et une vanne automatique. Il est dimensionné pour le débit de l’installation. Débit : A préciser Diamètre colonne : A préciser Capacité de filtration : A préciser Filtre à charbon actif : de qualité compatible avec l’hémodialyse, il permet d’éliminer le chlore en vue de protéger les membranes d’osmoseurs. Il est dimensionné pour le débit de l’installation. Débit : A préciser Filtre à résine échangeuse d’ions : Il permet d’assurer un filtration en réduisant certains ions avent le système d’osmose inverse. - Osmose inverse (RO): Il doit comprendre 2 osmoseurs en parallèles en fonctionnement alterné ou simultané selon les besoins. Cette redondance permet d’assurer la continuité de service. D’une capacité suffisante pour alimenter 25 générateurs d’hémodialyse, il doit avoir les fonctions obligatoires : contrôle conductivité, contrôle pression, alarmes visuelles et sonores, rinçage automatique, désinfection automatique ou manuelle, enregistrement des paramètres. Débit : A préciser Nombre de membranes : A préciser Type de membrane : A préciser Plage de valeur de la conductivité de sortie : A préciser Mode de désinfection : à préciser Tension de service : A préciser Plage de température de fonctionnement : A préciser - Réseau de distribution d’eau osmosée : Une boucle d’alimentation des générateurs en tuyaux PEX médical ou INOX 316 électropoli, conforme aux normes en vigueur sera installée dans toutes les salles prévues pour au moins 25 générateurs. La boucle doit être fermée, sans bras mort, entièrement desinfectable et assurant une circulation. Matériau des canalisations : A préciser Pression de circulation : A préciser Mode de désinfection : A préciser - Point de Purge du réseau et de Prise d’eau : Il sera installé des points de purge dans les parties du réseau de distribution qui nécessite une purge. Aussi il sera prévu au moins 4 (trois) points de prise d’eau pour d’éventuels analyses d’eau contrôle. Un pour l’eau amont de l’adoucisseur, un aval de l’adoucisseur, un en amont du système d’osmose inverse, un en aval du système d’osmose inverse. - Prises de Raccordement des générateurs : Compatibles avec les générateurs d’hémodialyse couramment utilisés dans les centres, ils sont dotés de vanne de sectionnement. Il sera installé au moins au moins 25 prises par traitement d’eau. Pression de service : A préciser Débit : A préciser - Evacuation et Rejet : Il sera installé un système permettant l’évacuation des rejet d’osmose, l’évacuation des trop-pleins, l’évacuation des rejets de désinfection et l’évacuation des rejets des générateurs d’hémodialyse. Il sera installé des siphon et protection anti-retour. La canalisation de rejet doit être adapté au mode de désinfection chimique et thermique du système de traitement d’eau et des générateurs d’hémodialyse. - Conformité aux normes ISO 23500 (qualité de l’eau pour hémodialyse) Normes IEC applicables L’eau produite doit satisfaire aux exigences de l’hémodialyse concernant la conductivité, la dureté, le chlore résiduel, les endotoxines et la charge bactérienne. Les analyses de qualité physicochimique et bactériologique doivent être réalisés à l’installation. - Formation : Formation du personnel à la manipulation et à la maintenance, Fourniture de la documentation en Français L) Autres Fourniture : Il sera fourni : (3) trois Jeux de kit d’entretien complet pour le système entier. (1) conductimètre (contrôle de la conductivité de l’eau) externe à affichage numérique (20) Kit TH de test de dureté de l’eau Les résultats avec interprétation des analyses physicochimique et bactériologique y compris les endotoxines réalisées par un laboratoire agrée. Le fournisseur réalisera deux (2) Châteaux d’eau dont un (01) pour chaque système de traitement d’eau livré. La capacité utile d’un château est de 10 m3, cette réserve d’eau permettra d’assurer la continuité des séances de dialyse. Pour respecter la pression requise il faut que cette cuve soit montée sur un système en structure métallique à au moins 10 mètres de haut par rapport au niveau zéro des machines. Il doit être connecté au réseau interne de l’hôpital garantissant un fonctionnement optimal. Le Matériau pour la cuve doit être recouvert d’une peinture alimentaire, ou en polyester renforcé fibre de verre ou en inox. NB : Avant l’installation il sera fourni, le plan d’exécution de la structure métallique du château. |  |
|  | Tensiomètre anéroïde sur support roulant brassard adulte | Marque : à préciser Type : à préciser ## Tensiomètre à Cadran géant sur pied roulant - Méthode de mesure : Auscultatoire. - Plage de mesure : 0 à 300 mmHg. Environ - Graduation : 2 mm Hg. - Cadran de diamètre 167 mm. Environ Manomètre - Boîtier : acier poudré époxy , diamètre 172mm. Environ - Ensemble mécanisme : précision +-3 mmhg, alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante. - Cadran graduations : 0-300 mmhg, diamètre 167 mm. - Verre : plexiglass incassable, légèrement convexe. Poire Complète - Poire : modèle "Classic" de SPENGLER, PVC noir, diamètre 50 mm. - Robinet : laiton chromé, décompression précise et constante. Brassard - Fixations : velcro. - Matière : nylon ou coton motifs. - Marquage : index (taille, artère), instructions de lavage. jeux de poches double Tubulure à fournir : - Dimensions : large adulte 16 x 32 cm - adulte 12 x 27 cm - petit adulte/enfant 8 x 23 cm - petit enfant 6 x 18 cm - nourrisson 4 x 12 cm - Matière : caoutchouc “haute résistance” à l’ozone et aux U.V. Tube de liaison - Tube spirale : poche-cuve. Caoutchouc noir résistant à l’ozone et aux U.V. 48 spires (3 m d’extension). |  |
|  | Défibrillateur automatique Externe | Marque : à préciser Type : à préciser Trans thoracique adulte / enfant avec batterie incorporée, Un test de choc et d’état de charge de la batterie Energie délivrée env. 50 à 360 Joules Défibrillateur diphasique avec énergie 360 Joules, Equipé avec ECG interne, écran LCD 5’’au moins, imprimante thermique. A livrer avec : Câble ECG Set d’électrodes adultes/enfants 4 rouleaux de papier Batterie interne rechargeable Adaptateur/chargeur 220V NB : la batterie incorporée doit pouvoir fournir env. 50 décharges à 360 joules au moins. |  |
|  | Fauteuil de dialyse + table | Marque : à préciser Type : à préciser La Chaise de dialyse conçue pour une utilisation dans des environnements de dialyse rénale spécialisés. Le canapé doit offrir une facilité d'inclinaison 2 voies afin d'assurer une transition en douceur lors du positionnement des patients pour les procédures et les traitements de dialyse. Spécifications : - Profilage entièrement mécanique avec système de réglage des positions. - trenedelenburg et inclinaison inversée trendelenburg à 15 ° - Dossier et section de pied réglable - Charge de travail sécuritaire et capacité de levage de 250kg (550 lbs) - Levage vertical conçu pour fournir un maximum de stabilité dans toutes les positions de profilage - Surface d'enveloppe de base lisse et moulée en acrylique afin de faciliter le nettoyage et de minimiser l'accumulation de saleté - Châssis enduit de poudre antibactérienne - Matériel anti-microbien et ignifuge - Housse conçue pour la sécurité, le confort général et pour soulager la pression des patients - Hauteur réglable environ de 55cm à 75cm - Le dossier réglable de l'horizontale à -8 - 70 ° environ - Le repose-pied réglable de +10 ° à -35 ° - Largeur standard de 70cm environ - Equipé d'un appuie-bras à angle multi-réglable - Choix entre roues à freins indépendants ou à verrouillage central - Dégagement sous la base de la table pour accueillir un lève-patient - Marchepied rembourré et réglable pour le confort du patient - Fonctionnement électrique avec commande 220 V 50 Hz A fournir avec tablette amovible permettant de manger sur le lit |  |
|  | Lit confortable de dialyse + table | Marque : à préciser Type : à préciser Lit confortable pour hémodialyse à mouvement commandé par commande électrique. Avec un matelas confortable pour plus de possibilités en flexibilité et position ; Il répondra aux besoins individuels du patients en offrant, en plus de la position du siège et de confort, une position repos. Il disposera de : - Avec des moteurs permettant le réglage individuel des positions ; - Une assise ultra-basse permettant un accès facilité grâce au panneau de repose-pieds électrique, il pourra s’adapter facilement aux différentes tailles des patients - des plaques de plastique ou en d’autres matériaux facilement nettoyables et qui doivent résister aux désinfectants seront placés sous le matelas et offriront également la flexibilité nécessaire pour le confort du patient ; - un châssis de grande surface présentant suffisamment d’espace pour les accessoires du patient ; Caractéristiques : - Moteurs protégé contre éclaboussures (IPX4) - Châssis acier mécano soudé revêtement époxy, RAL 7035 ou équivalent - Matelas monobloc avec alse lavable et imperméable - Repose-pieds réglable électriquement - Châssis stable avec quatre roues, diamètre 100 mm au moins - Freinage centralisé - Panneau de tête amovible - Compensateur de potentiel - Pédales pour la position d’urgence - Protection en plastique pour repose-pied - Deux accoudoirs amovibles pouvant être réglés et assurant un parfait positionnement du bras. - Une lampe à LED offrant une lumière plaisante pour la lecture ou le travail. - Manchette pouvant être montée aux accoudoirs pour support de télécommande. - Tablette amovible permettant la lecture ou de manger au lit - Télécommande permettant de changer la position du lit |  |
|  | Moniteur patient avec capnographie | Marque : à préciser Type : à préciser Fonction : Surveillance intensive des paramètres physiologiques vitaux d’un patient - Appareil compact et léger mesurant au moins six paramètres : l’ECG, la Saturation en oxygène (SpO2), la pression artérielle non invasive (NIBP), la respiration (Resp) et la température (T°) la capnographie ET CO2. - écran plat LCD couleurs de 12" minimum permettant une visualisation des valeurs et de 4 courbes dynamiques au moins en simultanée - Enregistrement en mémoire : mémoire non volatile, capacité pour 8h d’enregistrement, support en format micro-puce SDIMM, insertion et désinsertion de l’appareil pour récupération des données, possibilité de rappeler le contenu de la mémoire pendant l’utilisation - Alimentation par batterie, autonomie 1 heure mini, rechargeable sur secteur 220V/50Hz par chargeur AC/DC fourni paramètre ECG: - 3 dérivations I, II, III, protégées contre les chocs de défibrillation et contre les fréquences d’un bistouri électrique, filtre réseau et anti-dérive - Bande passante 0,5 à 40 Hz avec filtre, Taux de Rejet du mode commun > 100 dB - mesure et affichage numérique de la fréquence cardiaque, entre 10 et 300 bpm, à partir du QRS, analyse segment ST, Détection arythmie QTC - alarmes sur: défaut électrode, pas de QRS, fréq. Cardiaque hors limites (limites hautes et basses réglables à volonté) paramètre SpO2 : - mesure à 640 nm par la méthode pulsatile de flux maximum - mesure et affichage numérique de la saturation en Oxygène, entre 0 et 100 % - mesure et affichage numérique du pouls, entre 10 et 300 bpm, à partir de la SpO2 (même en l’absence de QRS) - alarmes sur: défaut capteur, fréq. Cardiaque et saturation hors limites (limites hautes et basses réglables à volonté) Paramètre Pression Artérielle : - mesure par sphygmomanométrie à brassard automatique (compresseur de gonflage intégré et géré par le moniteur), fréquence de mesure réglable par l’opérateur - mesure et affichage numérique des pressions systolique, diastolique et moyenne entre 50 et 150 mm de Hg, résolution 1 mm de Hg - alarmes et dégonflage automatique du brassard sur : défaut pression (le temps de mesure dépasse 2 minutes), mesures hors limites (limites hautes et basses réglables à volonté), trois mesures successives infructueuses - dégonflage automatique en cas de surpression (250 mm Hg pour les adultes ou 150 mm Hg pour les bébés), ou en appuyant sur le bouton d'annulation Paramètre Respiration : - mesure par oscillométrie avec correction des interférences électromyographies, surveillance des apnées, signalisation d’évènements), seuils réglables par l’opérateur Paramètre Température: - mesure par sonde cutanée pré-calibrée - Alarmes médicales et techniques sonores et sur l’écran - Sortie par port USB2.0 et RS 232 - Possibilité d’annotations : date et heure, texte alphanumérique (nom, âge, ...) Module CO2 BLT Sidestream Livré chacun avec: - 1 jeu d’électrodes à ventouses (réutilisables) - 1 bidon de gel conducteur - 2 sondes SPO2 Adulte - 2 sondes SPO2 enfant - 2 sondes température - 2 sondes ECG a trois têtes - 2 sondes ECG a cinq têtes - 2 brassards tension Adulte - 2 brassards tension enfant - 1 kit d'accessoire adulte / pédiatrique ET CO2: - Piège à eau 10 pièces, - Ligne d'échantillonnage de CO2 jetable 10 pièces, - Adaptateur de voies respiratoires 3 voies type L pour patient intubé 10 pièces, - 1 Câble d’alimentation - 1 Batterie 1 support moniteur sur pied avec panier et roues |  |
|  | Pèse-personne avec toise | Marque : à préciser Type : à préciser Pèse-personne à usage intensif, à aiguille, poids maximum 150 kg env. avec échelle graduée en noir et blanc, facile à lire, corps supérieur en forme de sommier basculant avec dispositif de blocage. Toise intégrée d’une portée de 2 m environ. |  |
|  | Impedancemètre médical | Marque : à préciser Type : à préciser Impédancemètre médical multifréquence destiné à l’évaluation de l’état hydrique et nutritionnel des patients insuffisants rénaux chroniques en unité d’hémodialyse. Elle doit être robuste pour un usage intensif en milieu hospitalier ; L’équipement devra prendre l’estimation du poids sec, l’évaluation de la surcharge hydrique, l’analyse de la composition corporelle et le suivi longitudinal des patients dialysés. L’appareil sera sur chariot roulant avec roulette antistatiques et freins, muni d’un écran tactile avec une interface simple d’utilisation. Alimentation électrique : Monophasé (Conforme au réseau de distribution du Mali) Autonomie de la batterie : A préciser Module de gestion des données pour la sauvegarde de l’historique des mésures et l’export des données. Compatibilité HL7/ DICOM : à préciser Mesure : le temps de mesure doit etre inférieur à 3 à sécondes Technologie de mésure : Bioimpédance multifréquence Nombre d’électrode : A préciser Intensité injecté inférieur à 1 mA Gamme de fréquence de mésure : 5 kHZ à 1000 KHz minimum Nombre de fréquence : A preciser Paramètres mesurés : Poids corporel, eau total corporel (TBW), Eau extracellulaire (ECW), Eau intracellulaire (ICW), Surcharge hydrique (OH), Estimation poids sec, masse maigre, masse grasse, pourcentage hydrique. Certificat d’étalonnage à fournir à la livraison Conforme IEC 60601-1 Accessoires à fournir: - accessoires de connexion - Le logiciel d’exploitation avec licence permanante - 3 jeux de câbles patient ; - 2 jeux de cable de connexion électrodes - 200 d’électrodes jetables - 1 batterie de secours rechargeable ; - 1 imprimante thermique ; - 5 rouleaux de papier imprimante - Manuel d’utilisateur ; - Manuel de maintenance, |  |
|  | Plateforme de pesée | Marque : à préciser Type : à préciser Plateforme de pesée numérique à affichage digitale d’une capacité de 300 kg au moins. Elle doit être robuste pour un usage intensif en milieu hospitalier ; lui permettant ainsi de peser les patients en position debout ou assise sur une chaise ou un fauteuil roulant. Son plateau serait bas et doté d'une rampe d'accès qui s'abaisse pour permettre l’accès facile aux fauteuils roulants. Elle sera équipée de butées latérales et de revêtement antidérapant au niveau du plateau pour assurer une sécurité optimale. Avec les fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, auto-HOLD ; Affichage du résultat de mesure visiblement sur l'écran LCD . Echelon de 100 g jusqu’à 200 Kg Tête de l’indicateur orientable, plateforme transportable facilement. Une alimentation avec piles rechargeable à fournir et adaptateur secteur 220V à fournir. Classe d'étalonnage III carnet métrologique à fournir. |  |
|  | Stéthoscope biauriculaire standard | Stéthoscope de Littmann à double pavillon inox pour l’auscultation Cardiaque et pulmonaire de haute qualité. A livrer avec : trousse |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

- Lot 2 : Fourniture et installation de quatorze (14) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital de Sikasso.

| Article N°. | Description des Fournitures | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture et installation de générateurs d’hémodialyse | Marque : à préciser Type : à préciser Pays d’origine : à préciser ## Fourniture, installation et mise en service de générateur d’hémodialyse complet avec accessoires Le générateur d’hémodialyse est destiné à la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques ou aigus nécessitant un traitement de suppléance rénale par circulation extracorporelle. L’appareil sera sur socle mobile et équipé d’un système de freinage et d’une interface tactile. Il doit permettre de : - Faire circuler le sang du patient à travers un circuit extracorporel à débit contrôlé et surveillé. - Mélanger et préparer automatiquement le dialysat conformément aux consignes fournies (concentrations de sodium, bicarbonate…) ; - Régler et contrôler les paramètres du dialysat (débit, température.) ; - Assurer les échanges diffusifs et convectifs ; - Gérer et contrôler l’ultrafiltration de façon permanente avec une précision élevée ; - Mesurer instantanément le Kt/V ; - Garantir la sécurité à travers un ensemble des systèmes de sécurité (détection d’air dans le sang, détecteur de fuite de sang, contrôle de pression artérielle, veineuse, transmembranaire et rétro filtration, contrôle de température, du débit et de la conductivité du dialysat, clamp veineux automatique, module de degazage...) ; - Fournir des modes de traitement adaptés pour l’hémodialyse (HD, UF isolée, profils sodium/UF) ; - Assurer la désinfection thermique et chimique du circuit hydraulique, selon les recommandations internationales ; - Enregistrer et tracer le traitement, les paramètres et les alarmes. - Mesurer et évaluer la pression transmembranaire (TMP) à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute ; - Mesurer la pression artérielle avec brassard (Pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pression artérielle fréquence cardiaque) ; - Maximiser les volumes de substitution individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur ; - Ajuster automatiquement le dialysat pour un traitement économique substantielle d'eau, d'eaux usées, de concentrés et d'énergie. Mode de traitement exigé - Hémodialyse (HD) standard ; - Ultrafiltration (UF) ; - Profils de sodium ; - Profil d’ultrafiltration. Caractéristiques techniques minimales exigées - Alimentation électrique : 220V AC 50 Hz - Autonomie de la batterie : Au moins 30mn - Respectant les conditions de fonctionnement dans les pays tropicaux comme le Mali. Alimentation en eau - Pression d’entrée d’eau 1,2 à 6 bars environ - Débit d’entrée d’eau ≥ 700ml/mn Qualité de l’eau d’alimentation Doit être conforme aux règlementations appropriées et à la norme ISO 13959. Circuit sanguin - Débit double aiguille 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Débit aiguille unique 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Surveillance de la pression du circuit sanguin - Plage physique de capteur de Pression artérielle -700 à +750 mmHg - Plage physique de capteur de Pression veineuse -700 à +750 mmHg - Intervalle clinique de pression veineuse couverte : 0 à 500 mmHg - Intervalle clinique de pression artérielle couverte : 0 à 250 mmHg Pompe à sang péristaltique réglable : Débit 15 à 600ml/min avec une précision ±10% et adaptable à toutes les lignes standards. Détecteur d’air intégré : Définir la méthode utilisée Taille du piège à bulles A préciser Diamètre A préciser Circuit dialysat - Débit dialysat : 300 à au moins 700 mL/min - Contrôle de la conductivité - Température réglable (Plage à préciser) Pousse-seringue ou pompe à héparine intégrée à fournir avec : - Débit réglable Environ de 0 à 10 ml/h - Temps d’arrêt programmable - Indication du volume cumulé Détecteur de fuite sang : Méthode utilisée A préciser… Plage de température à préciser Plage de mesure du PH à préciser Pompe bicarbonate : Type à préciser Pompe Acide : Type à préciser Contrôle de l’ultrafiltration : - Plage de volume UF à préciser ; - Capacité maximale d’épuration hydrique à préciser - Profils UF programmables ; - Précision ±1% Désinfection et nettoyage : - Désinfection thermique haute température ; - Désinfection chimique à base de produits compatibles fabricant ; - Rinçage rapide et renforcé ; - Test hydraulique Sécurité et alarmes sonores et visuelles : - Air dans le sang ; - Pression artérielle hors plage; - Pression veineuse hors plage - Conductivité hors plage ; - Température hors plage ; - Fuite de sang dans dialysat ; - Alimentation secteur ; - Clamp veineux automatique en alarme ; - Autres anomalies majeures (à préciser) Interface utilisateur - Écran couleur ; - Interface intuitive ; - Historique et export USB des données Connexion d’autres équipements externe - Connecteurs à préciser ; - Supports (à préciser) ; - Accessoires (à préciser) Test et Mode - Autotest automatique - Mode veille - Module d’établissement des profils - Amorçage semi-automatique - Débit de dialysat variable - Mode d’économie des concentrés - Restitution automatique - Mode aiguille unique Conformité aux normes - Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes faisant autorité en la matière dans le pays d’origine des fournitures. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente. - La fourniture doit être de provenance d’un fabriquant titulaire d’un certificat d’assurance qualité délivré par un organisme habilité, dès la conception jusqu’au service après-vente. - Les équipements médicaux en provenance des pays européens doivent être conforme aux prescriptions applicables de la directive européenne concernant les dispositifs médicaux 93/42/CEE notamment en ce qui concerne les certificats de marquage CE ainsi que les déclarations CE de conformité des modèles proposés. - La fourniture provenant des pays hors de la communauté Européenne doit être conforme aux normes internationales connues, notamment en ce qui concerne le certificat de conformité aux normes et l’autorisation de mise sur le marché. - Les composants de l’unité doivent répondre aux dispositions relatives à la sécurité électrique notamment la norme CEI 60601 (60601-1, 60601-2-16, 60601-2-30) - Les matériaux en contact avec l’eau de dialyse doivent être physiquement et chimiquement inertes vis-à-vis de l’eau traitée, compatibles avec les produits utilisés pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des circuits Formation des utilisateurs à la manipulation et à la maintenance. Fourniture de la documentation technique et utilisateur en français. A fournir avec lots de pièces de rechange pour la maintenance préventive (à préciser) pour 1 année de fonctionnement. Extension de garantie d’une année (pièces et main d’œuvre). |  |
|  | Système de traitement d’eau pour hémodialyse d’une capacité de 25 machines au moins avec circuit de distribution d’eau et prises et réalisation de château d’eau | Marque : à préciser Type : à préciser Fourniture et installation et mise en service d’une solution complète de production et de distribution d’eau pure pour hémodialyse pour 25 générateurs de dialyse au moins. Le système doit assurer le traitement physico-chimique, bactériologique et endotoxinique de l’eau, processus essentiel dans la prévention des infections en hémodialyse afin de produire de façon fiable et reproductible une eau de qualité bactériologique compatible avec le dialysat. La quantité d’eau produite par le système doit permettre d’assurer le fonctionnement d’au moins 25 générateurs d’hémodialyse. Le système doit être robuste et adapté pour l’utilisation d’une eau conformes aux normes applicables au Mali. Il doit comprendre au moins les éléments ou ensemble d’éléments suivants : - Alimentation en eau de ville Compteur d’eau : doit permettre de contrôler la consommation d’eau en hémodialyse. Nombre de surpresseur en amont du système : A préciser - Cuve Tampon : La capacité de ce bac est d’au moins 1000 Litres. Deux niveaux assurent les sécurités et les fonctionnements de l’électrovanne et de la pompe de reprise. Elle doit être de qualité alimentaire, une fermeture sanitaire muni de divers éléments de sécurité (flotteur, niveau d’eau,). La vidange complète en cas de besoin doit être possible. Volume proposé : A préciser - Les Pompes surpresseurs de circulation : Le système doit intégrer 2 pompes surpresseurs montées en parallèle. Le fonctionnement peut être en alternance ou en mode Master/Slave. Il sera équipé de coffret avec les éléments de commande et de protection nécessaire (marche à sec, surcharge, manomètre, pressostats.) Débit : A préciser Pression nominale : A préciser Type de pompe : A préciser Niveau sonore : A préciser - Prétraitement : Cet ensemble permet une filtration particulaire de l’eau de ville afin de protéger les équipements d’installation en aval comme les membranes d’osmoseurs, de réduire la dureté de l’eau à travers un échange ionique ainsi que l’élimination du chlore et des autres substances chimiques par absorption, lors du passage de l’eau au travers du filtre à charbon actif. Filtre particulaire : Filtration multicouche ou cartouche. Il sera installé des manomètres pour les pressions en amont et aval. Les filtres sont montés en parallèle avec bypass et purge. Taille des filtres : A préciser Seuil de filtration en micron : A préciser Adoucisseur avec bac à saumure : Le système doit comprendre deux adoucisseurs en parallèle dimensionné pour le débit de l’installation. Chaque cuve est en polyéthylène renforcée par de la fibre de verre. La régénération de deux adoucisseurs se font de façon alternative et automatique. Quand le volume d’eau prédéterminé, en fonction de la dureté de l’eau est atteint, la régénération de l’adoucisseur en service est enclenchée, mettant automatiquement l’autre adoucisseur en service, jusqu’à la prochaine inversion. De ce fait, un adoucisseur doit toujours être opérationnel pendant que l’autre est en attente. Le système intègre une vanne by-pass. Débit max de production : A préciser Volume de résine : A préciser Capacité d’échange : A préciser Type de vanne : A préciser Consommation de sel : A préciser Temps de régénération : A préciser Filtre à sable Colonne fonctionnant sous pression avec un média adapté et une vanne automatique. Il est dimensionné pour le débit de l’installation. Débit : A préciser Diamètre colonne : A préciser Capacité de filtration : A préciser Filtre à charbon actif : de qualité compatible avec l’hémodialyse, il permet d’éliminer le chlore en vue de protéger les membranes d’osmoseurs. Il est dimensionné pour le débit de l’installation. Débit : A préciser Filtre à résine échangeuse d’ions : Il permet d’assurer un filtration en réduisant certains ions avent le système d’osmose inverse. - Osmose inverse (RO): Il doit comprendre 2 osmoseurs en parallèles en fonctionnement alterné ou simultané selon les besoins. Cette redondance permet d’assurer la continuité de service. D’une capacité suffisante pour alimenter 25 générateurs d’hémodialyse, il doit avoir les fonctions obligatoires : contrôle conductivité, contrôle pression, alarmes visuelles et sonores, rinçage automatique, désinfection automatique ou manuelle, enregistrement des paramètres. Débit : A préciser Nombre de membranes : A préciser Type de membrane : A préciser Plage de valeur de la conductivité de sortie : A préciser Mode de désinfection : à préciser Tension de service : A préciser Plage de température de fonctionnement : A préciser - Réseau de distribution d’eau osmosée : Une boucle d’alimentation des générateurs en tuyaux PEX médical ou INOX 316 électropoli, conforme aux normes en vigueur sera installée dans toutes les salles prévues pour au moins 25 générateurs. La boucle doit être fermée, sans bras mort, entièrement desinfectable et assurant une circulation. Matériau des canalisations : A préciser Pression de circulation : A préciser Mode de désinfection : A préciser - Point de Purge du réseau et de Prise d’eau : Il sera installé des points de purge dans les parties du réseau de distribution qui nécessite une purge. Aussi il sera prévu au moins 4 (trois) points de prise d’eau pour d’éventuels analyses d’eau contrôle. Un pour l’eau amont de l’adoucisseur, un aval de l’adoucisseur, un en amont du système d’osmose inverse, un en aval du système d’osmose inverse. - Prises de Raccordement des générateurs : Compatibles avec les générateurs d’hémodialyse couramment utilisés dans les centres, ils sont dotés de vanne de sectionnement. Il sera installé au moins au moins 25 prises par traitement d’eau. Pression de service : A préciser Débit : A préciser - Evacuation et Rejet : Il sera installé un système permettant l’évacuation des rejets d’osmose, l’évacuation des trop-pleins, l’évacuation des rejets de désinfection et l’évacuation des rejets des générateurs d’hémodialyse. Il sera installé des siphon et protection anti-retour. La canalisation de rejet doit être adapté au mode de désinfection chimique et thermique du système de traitement d’eau et des générateurs d’hémodialyse. - Conformité aux normes ISO 23500 (qualité de l’eau pour hémodialyse) Normes IEC applicables L’eau produite doit satisfaire aux exigences de l’hémodialyse concernant la conductivité, la dureté, le chlore résiduel, les endotoxines et la charge bactérienne. Les analyses de qualité physicochimique et bactériologique doivent être réalisés à l’installation. - Formation : Formation du personnel à la manipulation et à la maintenance, Fourniture de la documentation en Français L) Autres Fourniture : Il sera fourni : (3) trois Jeux de kit d’entretien complet pour le système entier. (1) conductimètre (contrôle de la conductivité de l’eau) externe à affichage numérique (20) Kit TH de test de dureté de l’eau Les résultats avec interprétation des analyses physicochimique et bactériologique y compris les endotoxines réalisées par un laboratoire agrée. |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

- Lot 3 : Fourniture et installation de dix (10) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti.

| Article N°. | Description des Fournitures | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Générateurs de dialyse | Marque : à préciser Type : à préciser Pays d’origine : à préciser ## Fourniture, installation et mise en service de générateur d’hémodialyse complet avec accessoires Le générateur d’hémodialyse est destiné à la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques ou aigus nécessitant un traitement de suppléance rénale par circulation extracorporelle. L’appareil sera sur socle mobile et équipé d’un système de freinage et d’une interface tactile. Il doit permettre de : - Faire circuler le sang du patient à travers un circuit extracorporel à débit contrôlé et surveillé. - Mélanger et préparer automatiquement le dialysat conformément aux consignes fournies (concentrations de sodium, bicarbonate…) ; - Régler et contrôler les paramètres du dialysat (débit, température.) ; - Assurer les échanges diffusifs et convectifs ; - Gérer et contrôler l’ultrafiltration de façon permanente avec une précision élevée ; - Mesurer instantanément le Kt/V ; - Garantir la sécurité à travers un ensemble des systèmes de sécurité (détection d’air dans le sang, détecteur de fuite de sang, contrôle de pression artérielle, veineuse, transmembranaire et rétro filtration, contrôle de température, du débit et de la conductivité du dialysat, clamp veineux automatique, module de degazage...) ; - Fournir des modes de traitement adaptés pour l’hémodialyse (HD, UF isolée, profils sodium/UF) ; - Assurer la désinfection thermique et chimique du circuit hydraulique, selon les recommandations internationales ; - Enregistrer et tracer le traitement, les paramètres et les alarmes. - Mesurer et évaluer la pression transmembranaire (TMP) à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute ; - Mesurer la pression artérielle avec brassard (Pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pression artérielle fréquence cardiaque) ; - Maximiser les volumes de substitution individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur ; - Ajuster automatiquement le dialysat pour un traitement économique substantielle d'eau, d'eaux usées, de concentrés et d'énergie. Mode de traitement exigé - Hémodialyse (HD) standard ; - Ultrafiltration (UF) ; - Profils de sodium ; - Profil d’ultrafiltration. Caractéristiques techniques minimales exigées - Alimentation électrique : 220V AC 50 Hz - Autonomie de la batterie : Au moins 30mn - Respectant les conditions de fonctionnement dans les pays tropicaux comme le Mali. Alimentation en eau - Pression d’entrée d’eau 1,2 à 6 bars environ - Débit d’entrée d’eau ≥ 700ml/mn Qualité de l’eau d’alimentation Doit être conforme aux règlementations appropriées et à la norme ISO 13959. Circuit sanguin - Débit double aiguille 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Débit aiguille unique 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Surveillance de la pression du circuit sanguin - Plage physique de capteur de Pression artérielle -700 à +750 mmHg - Plage physique de capteur de Pression veineuse -700 à +750 mmHg - Intervalle clinique de pression veineuse couverte : 0 à 500 mmHg - Intervalle clinique de pression artérielle couverte : 0 à 250 mmHg Pompe à sang péristaltique réglable : Débit 15 à 600ml/min avec une précision ±10% et adaptable à toutes les lignes standards. Détecteur d’air intégré : Définir la méthode utilisée Taille du piège à bulles A préciser Diamètre A préciser Circuit dialysat - Débit dialysat : 300 à au moins 700 mL/min - Contrôle de la conductivité - Température réglable (Plage à préciser) Pousse-seringue ou pompe à héparine intégrée à fournir avec : - Débit réglable Environ de 0 à 10 ml/h - Temps d’arrêt programmable - Indication du volume cumulé Détecteur de fuite sang : Méthode utilisée A préciser… Plage de température à préciser Plage de mesure du PH à préciser Pompe bicarbonate : Type à préciser Pompe Acide : Type à préciser Contrôle de l’ultrafiltration : - Plage de volume UF à préciser ; - Capacité maximale d’épuration hydrique à préciser - Profils UF programmables ; - Précision ±1% Désinfection et nettoyage : - Désinfection thermique haute température ; - Désinfection chimique à base de produits compatibles fabricant ; - Rinçage rapide et renforcé ; - Test hydraulique Sécurité et alarmes sonores et visuelles : - Air dans le sang ; - Pression artérielle hors plage; - Pression veineuse hors plage - Conductivité hors plage ; - Température hors plage ; - Fuite de sang dans dialysat ; - Alimentation secteur ; - Clamp veineux automatique en alarme ; - Autres anomalies majeures (à préciser) Interface utilisateur - Écran couleur ; - Interface intuitive ; - Historique et export USB des données Connexion d’autres équipements externe - Connecteurs à préciser ; - Supports (à préciser) ; - Accessoires (à préciser) Test et Mode - Autotest automatique - Mode veille - Module d’établissement des profils - Amorçage semi-automatique - Débit de dialysat variable - Mode d’économie des concentrés - Restitution automatique - Mode aiguille unique Conformité aux normes - Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes faisant autorité en la matière dans le pays d’origine des fournitures. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente. - La fourniture doit être de provenance d’un fabriquant titulaire d’un certificat d’assurance qualité délivré par un organisme habilité, dès la conception jusqu’au service après-vente. - Les équipements médicaux en provenance des pays européens doivent être conforme aux prescriptions applicables de la directive européenne concernant les dispositifs médicaux 93/42/CEE notamment en ce qui concerne les certificats de marquage CE ainsi que les déclarations CE de conformité des modèles proposés. - La fourniture provenant des pays hors de la communauté Européenne doit être conforme aux normes internationales connues, notamment en ce qui concerne le certificat de conformité aux normes et l’autorisation de mise sur le marché. - Les composants de l’unité doivent répondre aux dispositions relatives à la sécurité électrique notamment la norme CEI 60601 (60601-1, 60601-2-16, 60601-2-30) - Les matériaux en contact avec l’eau de dialyse doivent être physiquement et chimiquement inertes vis-à-vis de l’eau traitée, compatibles avec les produits utilisés pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des circuits Formation des utilisateurs à la manipulation et à la maintenance. Fourniture de la documentation technique et utilisateur en français. A fournir avec lots de pièces de rechange pour la maintenance préventive (à préciser) pour 1 année de fonctionnement. Extension de garantie d’une année (pièces et main d’œuvre). |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

- Lot 4 : Fourniture et installation de cinq (05) générateurs de dialyse pour le compte de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou.

| Article N°. | Description des Fournitures | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Générateurs de dialyse | Marque : à préciser Type : à préciser Pays d’origine : à préciser ## Fourniture, installation et mise en service de générateur d’hémodialyse complet avec accessoires Le générateur d’hémodialyse est destiné à la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques ou aigus nécessitant un traitement de suppléance rénale par circulation extracorporelle. L’appareil sera sur socle mobile et équipé d’un système de freinage et d’une interface tactile. Il doit permettre de : - Faire circuler le sang du patient à travers un circuit extracorporel à débit contrôlé et surveillé. - Mélanger et préparer automatiquement le dialysat conformément aux consignes fournies (concentrations de sodium, bicarbonate…) ; - Régler et contrôler les paramètres du dialysat (débit, température.) ; - Assurer les échanges diffusifs et convectifs ; - Gérer et contrôler l’ultrafiltration de façon permanente avec une précision élevée ; - Mesurer instantanément le Kt/V ; - Garantir la sécurité à travers un ensemble des systèmes de sécurité (détection d’air dans le sang, détecteur de fuite de sang, contrôle de pression artérielle, veineuse, transmembranaire et rétro filtration, contrôle de température, du débit et de la conductivité du dialysat, clamp veineux automatique, module de degazage...) ; - Fournir des modes de traitement adaptés pour l’hémodialyse (HD, UF isolée, profils sodium/UF) ; - Assurer la désinfection thermique et chimique du circuit hydraulique, selon les recommandations internationales ; - Enregistrer et tracer le traitement, les paramètres et les alarmes. - Mesurer et évaluer la pression transmembranaire (TMP) à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute ; - Mesurer la pression artérielle avec brassard (Pression artérielle systolique, pression artérielle diastolique, pression artérielle fréquence cardiaque) ; - Maximiser les volumes de substitution individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur ; - Ajuster automatiquement le dialysat pour un traitement économique substantielle d'eau, d'eaux usées, de concentrés et d'énergie. Mode de traitement exigé - Hémodialyse (HD) standard ; - Ultrafiltration (UF) ; - Profils de sodium ; - Profil d’ultrafiltration. Caractéristiques techniques minimales exigées - Alimentation électrique : 220V AC 50 Hz - Autonomie de la batterie : Au moins 30mn - Respectant les conditions de fonctionnement dans les pays tropicaux comme le Mali. Alimentation en eau - Pression d’entrée d’eau 1,2 à 6 bars environ - Débit d’entrée d’eau ≥ 700ml/mn Qualité de l’eau d’alimentation Doit être conforme aux règlementations appropriées et à la norme ISO 13959. Circuit sanguin - Débit double aiguille 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Débit aiguille unique 0 et 15/20 à ≥500ml/mn - Surveillance de la pression du circuit sanguin - Plage physique de capteur de Pression artérielle -700 à +750 mmHg - Plage physique de capteur de Pression veineuse -700 à +750 mmHg - Intervalle clinique de pression veineuse couverte : 0 à 500 mmHg - Intervalle clinique de pression artérielle couverte : 0 à 250 mmHg Pompe à sang péristaltique réglable : Débit 15 à 600ml/min avec une précision ±10% et adaptable à toutes les lignes standards. Détecteur d’air intégré : Définir la méthode utilisée Taille du piège à bulles A préciser Diamètre A préciser Circuit dialysat - Débit dialysat : 300 à au moins 700 mL/min - Contrôle de la conductivité - Température réglable (Plage à préciser) Pousse-seringue ou pompe à héparine intégrée à fournir avec : - Débit réglable Environ de 0 à 10 ml/h - Temps d’arrêt programmable - Indication du volume cumulé Détecteur de fuite sang : Méthode utilisée A préciser… Plage de température à préciser Plage de mesure du PH à préciser Pompe bicarbonate : Type à préciser Pompe Acide : Type à préciser Contrôle de l’ultrafiltration : - Plage de volume UF à préciser ; - Capacité maximale d’épuration hydrique à préciser - Profils UF programmables ; - Précision ±1% Désinfection et nettoyage : - Désinfection thermique haute température ; - Désinfection chimique à base de produits compatibles fabricant ; - Rinçage rapide et renforcé ; - Test hydraulique Sécurité et alarmes sonores et visuelles : - Air dans le sang ; - Pression artérielle hors plage; - Pression veineuse hors plage - Conductivité hors plage ; - Température hors plage ; - Fuite de sang dans dialysat ; - Alimentation secteur ; - Clamp veineux automatique en alarme ; - Autres anomalies majeures (à préciser) Interface utilisateur - Écran couleur ; - Interface intuitive ; - Historique et export USB des données Connexion d’autres équipements externe - Connecteurs à préciser ; - Supports (à préciser) ; - Accessoires (à préciser) Test et Mode - Autotest automatique - Mode veille - Module d’établissement des profils - Amorçage semi-automatique - Débit de dialysat variable - Mode d’économie des concentrés - Restitution automatique - Mode aiguille unique Conformité aux normes - Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes faisant autorité en la matière dans le pays d’origine des fournitures. Cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente. - La fourniture doit être de provenance d’un fabriquant titulaire d’un certificat d’assurance qualité délivré par un organisme habilité, dès la conception jusqu’au service après-vente. - Les équipements médicaux en provenance des pays européens doivent être conforme aux prescriptions applicables de la directive européenne concernant les dispositifs médicaux 93/42/CEE notamment en ce qui concerne les certificats de marquage CE ainsi que les déclarations CE de conformité des modèles proposés. - La fourniture provenant des pays hors de la communauté Européenne doit être conforme aux normes internationales connues, notamment en ce qui concerne le certificat de conformité aux normes et l’autorisation de mise sur le marché. - Les composants de l’unité doivent répondre aux dispositions relatives à la sécurité électrique notamment la norme CEI 60601 (60601-1, 60601-2-16, 60601-2-30) - Les matériaux en contact avec l’eau de dialyse doivent être physiquement et chimiquement inertes vis-à-vis de l’eau traitée, compatibles avec les produits utilisés pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des circuits Formation des utilisateurs à la manipulation et à la maintenance. Fourniture de la documentation technique et utilisateur en français. A fournir avec lots de pièces de rechange pour la maintenance préventive (à préciser) pour 1 année de fonctionnement. Extension de garantie d’une année (pièces et main d’œuvre). |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

- Lot 5 : Fourniture de consommables de dialyse pour le compte de l’Hôpital du Point G, de l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou, de l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti et de l’Hôpital de Sikasso.

| Article N°. | Description des Fournitures | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital du Point G | Constitution d’un (1) Kit : N°; Désignation; Quantité. 1; Dialyseur ou Rein (20 % 1.6, et 80% 1.8); 1. 2; Ligne artéro-veineuse; 1. 3; Aiguille à FAV; 1. 4; Sérum salé 0,9%, 1000 ml; 2. 5; Sérum glucosé 5%, 500 ml; 1. 6; Set de branchement; 1. 7; Set de débranchement; 1. 8; Cartouche de bicarbonate adaptée au générateur qui sera fourni; 1. 9; Sachet de bi'arbag (Fresenius); 1. 10; Seringue à usage unique 10 cc; 4. 11; Bidon d'acide 5 litres; 1. 12; Héparine sodique 25000 UI injectable 05% de la quantité à fournir; 1. 13; Erythropoïétine (EPO) : 2 000 UI et 4 000 UI ; 0,5% de la quantité à fournir; 1. 14; Fer injectable 100 mg 0,4 % de la quantité à fournir; 1. 15; Perfuseur 0,25% de la quantité à fournir; 2. 16; Cathéter veineux central (13, 15, 17, 24) 0,25% de la quantité à fournir; 1. 17; Casaque + bonnet; 1. 18; Bavette; 1. Autres composants non tenus par la quantité générale. Bidon d’acide citrique 5L 50% (12 bidons). Dialox 5L 12 kits mensuel. Cleancart C 32g 12 kit mensuel. Sel de régénération (saumure de 25kg) 80 sacs. 100 Filtres particulaires 10µ pour système de traitement d’eau. 100 Filtres particulaires 5µ pour système de traitement d’eau. 100 Filtres particulaires 1µ pour système de traitement d’eau.. |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou |  |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital Sominè DOLO de Mopti |  |  |
|  | Fourniture de consommables de dialyse pour l’Hôpital de Sikasso |  |  |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature],

Date [Insérer la date]

4.	Plans (Non requis)

Le présent Dossier d’appel d’offres ne comprend aucun plan, selon le cas. (Il s’agit principalement des hypothèses de marchés industriels où la livraison des fournitures et/ou les services de pose et d’installation doivent tenir compte des plans des locaux et bâtiments auxquels s’incorporent les acquisitions de fournitures : par exemple incinérateurs, chambre froide, climatiseurs, etc)

[si le dossier d’AO comprend des plans, en insérer la liste dans le tableau ci-dessous]

| Liste des plans |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nos | Titres | Objectifs |

5. 	Inspections et Essais (Non requis).

Les inspections et tests suivants seront réalisés : [insérer la liste des inspections et des tests].

# Troisième Partie – Marché

Section V. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Section VI. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Section VII. Formulaires du Marché

## Section V : Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures et services connexes s’applique au présent marché.

## Section VI : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

| CCAG 1.1 (g) | Référence de l’avis d’appel d’offres : Appel d’offres n°……/MSDS – SG – 2026 du ……………………...... 2026, relatif à la fourniture et installation de générateurs de dialyse et de consommables de dialyse pour le compte de certains hôpitaux du Mali, en cinq (05) lots. |
| --- | --- |
| CCAG 1.1 (l) | Le(s) lieu(x) de destination(s) finale(s) est (sont) : Certains hôpitaux du Mali |
| CCAG 4.2 (b) | Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms [Version 2017] |
| CCAG 6.1 | Sans objet |
| CCAG 8.1 | Aux fins de notification, l’adresse de l’Autorité contractante sera : Attention de : Colonel Boubacar OUOLOGUEM, Directeur des Finances et du Matériel Rue : N’Tominkorobougou, route de Koulouba Étage/ numéro de bureau : 1er étage. Ville : Bamako Boîte postale : 232 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) 22 53 61/02 Numéro de télécopie : (223) 20 23 03 25 Adresse électronique : boufou911@gmail.com |
| CCAG 9.1 | Le Marché est régi et interprété conformément au droit de la République du Mali. |
| CCAG 10.2 | Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera soumis à la juridiction malienne compétente à l’initiative de l’Autorité contractante ou du Titulaire. |
| CCAG 12.1 | Détails concernant les documents d’embarquement et autres documents à fournir par le Titulaire : - copies des factures du Titulaire, décrivant les fournitures, leurs quantités, leur prix unitaire et le montant total; - original et une copies du connaissement négociable, net à bord, marqué” frais payé” et copies du connaissement non négociable; - copies des listes de colisage identifiant les contenus de chaque colis ; - certificat d’assurance; - certificat de garantie du Fabricant ou du Concessionnaire agréé ou du distributaire agréé ; - certificat d’inspection émis par le service d’inspection désigné et rapport d’inspection en usine du Titulaire; et - certificat d’origine. Les documents ci-dessus sont à recevoir par l’Autorité contractante une semaine au moins avant l’arrivée des fournitures au port ou la date de livraison à destination finale. |
| CCAG 14.1 | Le prix des Services courants exécutés sera ferme. Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation ci-après : P1 = P0 (a L1/Lo + bi M1/Mo) dans laquelle: P1 = Prix actualisé. P0 = Prix du marché (prix de base). a = pourcentage estimé de l’élément représentant la main-d’œuvre dans le Prix du marché. bi = pourcentage estimé de l’élément (d’indice i) représentant les matières et matériaux dans le Prix du marché. L0, L1 = indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie concernée, à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement. M0, M1 = indices des prix des principaux matériaux de base à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement. La somme des éléments a et bi doit toujours être égale à un (1) dans chaque cas où la formule est utilisée. La date d’actualisation du prix est la date à laquelle la notification d’attribution définitive du marché est effectuée. |
| CCAG 15.1 | La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont : Règlement des Fournitures : Le règlement sera effectué au fur et à mesure de la livraison des fournitures, dans les soixante (60) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d’un procès-verbal de réception émis par l’autorité contractante. |
| CCAG 15.4 | Le délai au-delà duquel l’Autorité contractante paiera des intérêts moratoires au Titulaire est de soixante (60) jours conformément à l’article 108.6 du CMP. Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances de l’Etat membre dans lequel le marché est exécuté, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté d’un point. (Article 99.6 du CMP) |
| CCAG 16.1 | Le présent marché est conclu Toutes Taxes Comprises. |
| CCAG 17.1 | Le montant de la garantie de bonne exécution sera de cinq pourcent (5%) du montant du Marché, soit un montant de ……………… F CFA. |
| CCAG 17.3 | La garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire. |
| CCAG 22.2 | L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront : - Neufs et prêts à être utilisés ; - Remplissant les normes sanitaires de sécurité. |
| CCAG 23.1 | La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la valeur DDP rendue à destination des fournitures. |
| CCAG 25.1 | Les Inspections et Essais sont : [décrire les types, fréquences, procédures utilisées pour réaliser ces inspections et ces essais] Sans Objet |
| CCAG 25.2 | Les inspections et les essais seront réalisés à : Dans les hôpitaux |
| CCAG 26.1 | Les pénalités de retard s’élèvent à : un deux mille cinq centième (1/2500ème) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus par jour de retard. |
| CCAG 27.3 | [Lorsque l’Autorité contractante souhaitera retenir un délai de garantie différent de celui prévu au CCAG, il conviendra de l’indiquer ici, sinon ne pas modifier le CCAG] Sans Objet |
| CCAG 27.5 et 27.6 | Le délai de réparation ou de remplacement sera de Trois (03) jours. |

## Section VII : Formulaires du Marché

Liste des formulaires

1. Modèle de Lettre de Notification	76

2. Formulaire de Marché	78

3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un organisme financier)	.

4. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie émise par un organisme financier)	.

- 1. Modèle de Lettre de Notification

[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour la fourniture de[nom et/ ou description des fournitures] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Formulaire de marché

MARCHÉ No _______________________________________________________________

PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser] _______________

PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] ____________

APPROUVE LE ____________________________________________________________

NOTIFIE LE _________par Ordre de Service n° _________________________________

OBJET : ___________________________________________________________________

TITULAIRE : ______________________________________________________________

MONTANT DU MARCHÉ : __________________________________________________

DÉLAI D'EXÉCUTION : ____________________________________________________

FINANCEMENT : __________________________________________________________

PRM_______________________________________________________________________

Enregistré au Service des Impôts

- 2. Formulaire de Marché

[L’Attributaire remplit ce Formulaire de marché conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le [date] ___ jour de [mois] ___ de__ [année] ____

ENTRE

(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité contractante] ________ de [insérer l’adresse complète de l’Autorité contractante] ____________ (ci-après dénommé l’«Autorité contractante») d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet du Titulaire] ___________ de [insérer l’adresse complète du Titulaire] ______________ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Autorité contractante a lancé un appel d’offres pour certaines Fournitures et/ou certains Services connexes, à savoir [insérer une brève description des Fournitures et/ou des Services connexes] _____________ et a accepté l’offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de [insérer le montant du Marché] _______ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et dans le délai maximal de [insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services connexes].

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

- Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.

- Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

- Le présent Formulaire de Marché ;

- La Notification du Marché adressée au Titulaire par l’Autorité contractante ;

- L’offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;

- le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison ;

- Le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) ; et

- [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] ________________

- Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

- En contrepartie des paiements que l’Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures et/ou de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et/ou Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

- L’Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et/ou Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

- Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par le code des marchés publics en vigueur en République du Mali.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché (préciser l’objet de marché), conclu entre [indiquer l’Autorité Contractante] et l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après [préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du marché) FCFA (toutes taxes comprises, financé par [préciser la source de financement] à hauteur de ….% pour un délai d’exécution de …...conformément aux lois en vigueur au Mali, les jour et année mentionnés ci-dessous.

| Lu et accepté par Le Titulaire (ou le prestataire de service) [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ________________________ | Conclu par L’Autorité Contractante [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ________________ |
| --- | --- |
| Vu par Le Contrôleur Financier Ville, le ____________________ | Approuvé par L’Autorité d’Approbation [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ____________________ |

2. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date: 	___________________________

Appel d’offres no: 	_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de bonne exécution no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom du fournisseur ou du prestataire de services] (ci-après dénommé « le fournisseur » ou « le prestataire de service ») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description des fournitures et/ou services connexes] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Fournisseur (du prestataire de service), nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le  __________  ___________ 2____,  et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

___________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du _______________________________ jour de ________________________.

##### 3. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

Date : 	___________________________

Appel d’offres no : 	_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom du fournisseur ou du prestataire] (ci-après dénommé « le fournisseur » ou « le prestataire de service ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l’exécution _____________________ [nom du marché et description des fournitures et/ou services] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du fournisseur (ou « le prestataire de service »), nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le fournisseur (ou « le prestataire de service ») ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le fournisseur (ou « le prestataire de service ») de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard le _________  ___________ 2____ et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie de soumission est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

_____________________

Signature

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation

# Annexes

Modèles d’Avis d’Appel d’Offres (A.A.O)

L’avis d’appel d’offres informe les candidats de l’ouverture d’une procédure d’appel d’offres (ouvert, restreint, avec ou sans pré qualification). Ce document est publié dans les organes de presse adéquats, ou transmis directement aux candidats présélectionnés. Des modèles d’Avis types d’appel d’offres sont joints ci-après à ce document pour information et pour servir de modèle, mais ne font pas partie intégrante du dossier d’appel d’offres :

Modèle d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification - P.93;

Modèle d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas avec pré qualification - P.96 ;

Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR)                                               P.99;

Si applicable.

Si applicable.

Si applicable.

Partie à biffer si la garantie de bonne exécution n’est pas exigée.

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant mentionné au Marché.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des prestations au marché.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe: « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe: « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »